Direction de l’enseignement scolaire

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

À LA PRÉVENTION DES RISQUES

D’ORIGINE ÉLECTRIQUE

ÉLÈVES, APPRENTIS et ÉTUDIANTS PRÉPARANT LES DIPLÔMES DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Version du 10 mai 2012

Formation à la prévention des risques d’origine électrique

## PRÉAMBULE

La prévention des risques constitue l’une des préoccupations majeures de l’Éducation nationale et tout particulièrement lorsqu’il s’agit de définir les référentiels de formation des élèves et des étudiants qui s’engagent dans un cursus de formation professionnelle.

S’agissant de la formation à la prévention des risques d’origine électrique, les accords nationaux signés en 1993 et 1997 entre la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et le ministère de l’Éducation nationale, sont à cet égard exemplaires car ils expriment la volonté de faire converger des moyens complémentaires en direction des élèves, des étudiants et des professeurs concernés.

Initialement, les formations de génie électrotechnique ont servi de support à la promotion de nouveaux enseignements théoriques et pratiques permettant d’une part, une formation innovante dédiée à la prévention des risques d’origine électrique et, d’autre part, une attestation de cette formation indépendante de l’attestation attachée à la délivrance du diplôme. L’attestation de cette formation permet tout à la fois, de garantir un niveau d’exigence tel que l’attestation donnée est reconnue par les employeurs, y compris lorsque le diplôme n’est pas acquis, et aussi de procéder à une évaluation continue des acquis en prévention sur l’ensemble du spectre de compétences exigibles à un niveau donné. Ainsi l’Éducation nationale est en mesure d’attester, dans le carnet individuel de formation à l’habilitation électrique, que la formation est acquise et maîtrisée par l’apprenant. Cette disposition permet à l’employeur de rester libre du choix qui lui appartient d’habiliter ou non le titulaire de cette formation et d’apprécier, en fonction des conditions d’exercice du métier dans l’entreprise, à quel niveau un titre d’habilitation, au sens de la publication UTE 18 510, peut lui être délivré.

De nombreuses formations, liées notamment aux secteurs de l’électricité, de la maintenance et de l’énergie, sont engagées dans le dispositif de validation d’acquis des compétences significatives de l’habilitation électrique des élèves, apprentis et étudiants - dorénavant nommés « apprenants » dans la suite du présent document - concernés, il convient désormais d’étendre ce dispositif à toute filière professionnelle susceptible d’activités présentant des risques d’origine électrique dans l’exercice du métier. Pour cela il est nécessaire de préciser clairement que l’habilitation électrique résulte de deux acquis distincts : la formation à l’habilitation électrique et la connaissance du contexte professionnel dans l’exercice du métier. Dans cette perspective, il est clair que pour un même niveau d’habilitation le contexte professionnel et les équipements électriques peuvent être très différents en fonction des métiers et des formations. Les matériels supports de formation utilisés pour la formation en milieu scolaire doivent être définis en fonction de la filière de formation concernée ; tous ces supports pourront être utilisés pour la formation à la prévention des risques d’origine électrique et pour la validation des compétences. Comme tout matériel didactique, le choix des matériels susceptibles d’illustrer le contexte professionnel est laissé à l’initiative des établissements et peuvent faire l’objet de recommandations dans les documents « repères pour la formation ».

En conséquence, l’ensemble des dix-neuf tâches professionnelles proposées dans ce référentiel, qui conduisent à attester un niveau maximal de formation de type B2V(L)-BC(L), BR ou BR Photovoltaïque, apparaît générique et indépendant des aspects matériels représentatifs des champs professionnels visés par le diplôme ; chaque tâche devra être adaptée au diplôme préparé.

La réussite à la formation à l’habilitation électrique de l’apprenant, préparant un diplôme de l’Éducation nationale, est attestée au travers du suivi individuel de la formation.

Le présent document définit les compétences requises pour chaque diplôme spécifié, il précise le niveau d’exigence visé par la formation. Ce niveau doit permettre au futur employeur de lui délivrer une habilitation après mise en situation.

Lors d’une séquence de stage en entreprise ou d’une période de formation en milieu professionnel, l’apprenant devra posséder un niveau de formation compatible avec les tâches qui lui seront confiées.

Formation à la prévention des risques d’origine électrique

## Sommaire

PrÉsentation du dispositif	Page 6

PARTIE A :	PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL

- Champ de l’Étude et diplÔmes concernÉs	Page 8

- Fondamentaux de la prÉvention des risques d’origine Électrique

  - Analyse des risques d’origine électrique du domaine BT 	Page 8

  - Principes généraux de prévention au regard du risque d’origine électrique 	Page 10

- DÉfinition et organisation de la formation

  - 1ère étape : acquisition des connaissances théoriques 	Page 12

  - 2ème étape : acquisition des compétences pratiques 	Page 12

  - Suivi individuel de la formation 	Page 12

  - Modalités de validation 	Page 13

- Rappel de la norme NF C 18-510 (article 5.7.2.)

  - Rappel de la signification des lettres utilisées 	Page 13

  - Rappel de la signification des chiffres utilisés 	Page 14

- Rappel de la dÉfinition des travaux sur les installations dans les Établissements scolaires 	Page 14

- Relation entre diplôme et formation à la prÉvention des risques d’origine Électrique 	Page 15

- MISE EN OEUVRE des MODULES de formation DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS

  - Le secteur des installations industrielles, tertiaires et domestiques (hors photovoltaïques)	Page 15

  - Le secteur des installations photovoltaïques	Page 15

  - Le secteur des installations des véhicules et engins à énergie électrique embarquée	Page 16

- Équipements pÉdagogiques et espaces nÉcessaires À la mise en œuvre de la formation

  - Ressources documentaires et outils pédagogiques	Page 16

  - Matériels liés à la sécurité électrique	Page 16

  - Supports nécessaires à l’apprentissage et à la validation des tâches professionnelles	Page 17

  - Espaces de formation 	Page 18

- OBLIGATIONS DES ENSEIGNANTS ET DES APPRENANTS

  - Obligations des enseignants	Page 18

  - Obligations des apprenants	Page 18

PARTIE B : 	TÂches professionnelles

- Liste des tÂches professionnelles 	Page 19

- PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DÉFINITION DES TÂCHES 	Page 19

- REMARQUES SUR LA MISE EN œuvre DES TÂCHES 	Page 19

- SYNOPTIQUE DES ÉCHANGES DE DOCUMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF 	Page 19

- Définition des tÂches professionnelles 	Page 23

PARTIE C : 	DÉFINITIONS DES NIVEAUX DE FORMATION PAR DIPLÔMES POUR LES FILIÈRES CONCERNÉES PAR LES RISQUES D’ORIGINE ÉLECTRIQUE

- PrÉambule 	Page 43

- DÉFINITION DES NIVEAUX DE FORMATION PAR DIPLÔME 	Page 43

PARTIE D : 	CONTENUS TYPES DE FORMATION 	Page 47

PARTIE E : 	PRÉREQUIS EN ÉLECTRICITÉ POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS À LA PRÉVENTION DES RISQUES D’ORIGINE ÉLECTRIQUE 	Page 48

PARTIE F : 	RESSOURCES DOCUMENTAIRES

- LISTE, NON EXHAUSTIVE, DE RESSOURCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES 	Page 52

- OUTILS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 	Page 53

PARTIE G : 	LISTE DES TESTS À CARACTÈRE THÉORIQUE 	Page

Formation à la prévention des risques d’origine électrique

## PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Si les accidents liés aux risques d’origine électrique sont relativement peu nombreux, le niveau de gravité constaté est souvent extrême, notamment pour les jeunes travailleurs. Ce constat fait de la formation des apprenants concernés par les risques d’origine électrique, une nécessité.

La loi 91-1 du 3/01/91, article 30, favorisant la formation professionnelle et l’insertion sociale, a fait compléter et modifier l’article L4111-3 du code du travail concernant les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technologique ou professionnel en rendant obligatoire l’application d’une partie du code du travail (chapitres liés à l’hygiène et la sécurité) à ces locaux.

La circulaire n° 93-306 du 26/10/93 insiste sur le rôle formateur de l’école en matière de sécurité. L’accord national pour la formation aux risques professionnels d’origine électrique du 11/04/95 passé entre la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et le ministère de l’Éducation nationale précise les modalités de mise en place de cette formation destinée aux enseignants et aux apprenants des sections concernées.

Formation à la prévention des risques d’origine électrique

La formation à la prévention des risques d’origine électrique a pour objet de permettre aux apprenants qui relèvent des champs professionnels concernés par ces risques, d’être habilités par leur futur employeur pour l’exercice de leur profession conformément au décret 82-167 du 16 février 1982 pour les ouvrages électriques, au décret 2010-1118 du 22 septembre 2010 pour les installations électriques et à la norme NF C 18-510 qui prévoient cette habilitation.

Définition de l’habilitation électrique (NF C 18-510) ARTICLE 5.1.2

L'habilitation est la reconnaissance par l'employeur de la capacité d'une personne placée sous son autorité, à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées.

Nota : la formation est limitée aux travaux et aux interventions réalisées sur des ouvrages ou des installations très basse tension (TBT) ou basse tension (BT) (tension inférieure ou égale à 1 000 V en courant alternatif et inférieure ou égale à 1 500 V en courant continu).

Chaque formation, en fonction du niveau d’habilitation visé, nécessite un niveau de pré-requis (cf. partie E).

Les formations comprennent deux étapes : une formation théorique assortie d’une formation pratique. Ces deux étapes comportent chacune une validation.

Pour un niveau d’habilitation donné, l’obtention des validations théorique et pratique entraîne la validation correspondante.

Les formations et les validations correspondantes qui en découlent font l'objet d'un suivi individuel de formation.

Délivrance d’un titre d'habilitation par l’employeur dans le cadre des stages ou périodes de formation en milieu professionnel.

L’habilitation est également nécessaire pour tout élève ayant à opérer sur des installations électriques au cours de son stage ou de ses périodes de formation en milieu professionnel sans la surveillance d’une personne habilitée.

Ce titre d'habilitation, spécifique à l’entreprise pour la période concernée, est délivré par l'employeur en fonction :

- des connaissances techniques de la personne à habiliter ;

- de son aptitude médicale ;

- des validations recensées, en relation avec le diplôme préparé.

Formation à la prévention des risques d’origine électrique

## PARTIE A

## PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL

1.	CHAMP DE L’ÉTUDE ET DIPLÔMES CONCERNÉS

Chaque formation, préparant à un diplôme de l’Éducation nationale, fait référence au présent référentiel de formation si des risques d’origine électrique sont susceptibles d’être présents lors de :

- la mise en œuvre des tâches professionnelles exercées dans l’entreprise ;

- la mise en œuvre d’opérations d’ordre électrique ou non électrique dans le cadre de la formation.

2.	FONDAMENTAUX DE LA PRÉVENTION DES RISQUES D’ORIGINE ÉLECTRIQUE

La prévention des risques d’origine électrique s’inscrit dans une démarche globale de prévention fondée sur la capacité à :

- analyser les risques ;

- définir et mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées.

Ainsi, l’ensemble des risques (d’origine électrique et autres risques discernables) doit être analysé dans le cadre des opérations effectuées sur des ouvrages ou des installations électriques ou dans l'environnement de ceux-ci. Après analyse globale des situations à risques, par l’employeur, cette analyse sur site du risque électrique est réalisée par un chargé de travaux ou par un chargé d’interventions, mais aussi par tout exécutant afin que la tâche puisse être effectuée en sécurité.

2.1.	Analyse des risques d’origine Électrique du domaine BT

Le risque d’origine électrique trouve sa source dans la notion de voisinage avec une pièce nue sous tension. En utilisant le modèle de représentation du processus d’apparition d’un dommage lié à la démarche de maîtrise des risques (modèle utilisable quelle que soit la nature du phénomène dangereux et ici appliqué aux risques d’origine électrique), la situation de voisinage constitue une situation dangereuse pour l’opérateur puisqu’il se trouve exposé à un phénomène dangereux qui est l’énergie électrique.

Phénomène dangereux (ISO 12100-1) : source potentielle de dommage

Danger (décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001) : propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs.

Nota : le terme « danger » peut être considéré comme un synonyme de « phénomène dangereux ».

Situation dangereuse (ISO 12100-1) : situation dans laquelle une personne est exposée à au moins un phénomène dangereux. L’exposition peut entraîner un dommage, immédiatement ou à plus long terme.

Voisinage simple de pièces nues sous tension du domaine BT : (Norme NF C18-510) « Le travail est dit au voisinage simple lorsque l’opérateur et ou les objets qu’il manipule se trouvent dans la zone1 c'est-à-dire entre 3 m et 0,30 m des pièces nues sous tension. ».

Voisinage renforcé de pièces nues sous tension du domaine BT : (Norme NF C18-510) « Le travail est au voisinage renforcé basse tension lorsque l’opérateur ou les objets qu’il manipule se trouvent dans la zone 4, c'est-à-dire à une distance inférieure à 0,30 m à partir des pièces nues sous tension mais sans qu’il y ait contact intentionnel avec ces pièces nues ».

Les pièces nues sous tension, qui ne sont accessibles qu’à l’aide d’un outil ou qui ne sont pas accessibles au doigt d’épreuve défini par la norme en vigueur et correspondant au degré de protection IP2x ou IPxxB (NF EN 60529), ne sont pas à considérer comme des pièces nues sous tension.

L’apparition d’un événement dangereux au sein de la situation dangereuse peut conduire à l’apparition d’un dommage.

Dommage (ISO 12100-1) : blessure physique ou atteinte à la santé.

Événement dangereux (EN1050) : événement capable de provoquer un dommage

Dans le cadre des situations de voisinage renforcé, l’événement dangereux est le contact avec une pièce nue sous tension.

2.2.	Principes gÉnÉraux de prÉvention au regard du risque d’origine Électrique

Ces principes sont définis par la loi 91-1414 du 31/12/91 modifiée le 15/01/02. Ils visent à définir une hiérarchie des mesures de prévention. La mise en œuvre de ces principes consiste à définir les mesures de prévention en respectant les étapes suivantes :

- Étape N°1 : supprimer le phénomène dangereux (prévention intrinsèque)

Puisque le risque d’apparition d’un dommage est lié à l’existence d’un phénomène dangereux, le premier principe de prévention vise à supprimer le phénomène dangereux lui-même. C’est ainsi que le travail hors tension doit toujours être privilégié en réalisant une consignation électrique (Décret 2010-1118 du 22 septembre 2010).

- Étape N°2 : mettre en œuvre des mesures de protection collective

Si un ouvrage ou une installation électrique ne peut être consigné (cas où les conditions d’exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de tension), toutes les mesures doivent être prises afin de supprimer la situation de voisinage.

Cette suppression est obtenue en mettant hors de portée les pièces nues sous tension par la mise en œuvre d’équipements de protection collective :

- interposition d’obstacle matérialisé par la mise en place d’un écran isolant ou d’un protecteur ;

- éloignement matérialisé par la mise en place d’un balisage.

- Étape N°3 : mettre en œuvre des mesures de protection individuelle

Si la suppression du voisinage ne peut être obtenue par la mise hors de portée des pièces nues sous tension au moyen de mesures de protection collective, il faut tout mettre en œuvre pour que l’opérateur soit isolé par rapport aux sources de tension et par rapport à la terre, à savoir par le port d’équipements de protection individuelle (gants isolants, casque avec écran facial, chaussures isolantes, etc.) et l’utilisation d’équipements de travail (outillage isolant ou isolé, dispositif de vérification d’absence de tension, etc.).

Ces mesures sont destinées à réduire le risque de contact fortuit avec des pièces nues sous tension.

# ComplÉment aux Étapes précédentes : établir des instructions

En complément des mesures de prévention précédentes, un document écrit peut être porté à la connaissance des opérateurs :

- Instruction permanente de sécurité (IPS) pour les travaux habituels ou répétitifs ;

- consigne particulière pour une opération donnée.

3.	DÉFINITION ET ORGANISATION DE LA FORMATION

L’acquisition de compétences professionnelles est constituée de deux étapes indissociables :

3.1.	1ère Étape : Acquisition des connaissances thÉoriques

L’acquisition de connaissances théoriques est un préalable à la maîtrise des risques d’origine électrique et au respect des règles de protection (décret 2010-1118 et norme NF C 18 510).

Pour ce faire, les enseignants mettront en œuvre les contenus types de formation définis à la partie D. À l’issue de la formation, les apprenants seront soumis à un contrôle de connaissances.

Les contrôles ont pour objet de valider la capacité des apprenants à réussir aux tests retenus pour la formation à l’habilitation électrique (Partie G : « liste des tests à caractère théorique »).

Pour chaque niveau de formation, chacune des tâches pratiques constitutives de la formation pratique, ne pourra être mise en œuvre qu’après acquisition des compétences théoriques requises pour cette tâche.

Par ailleurs, la formation à la prévention des risques étant un préalable aux situations professionnelles qui présentent notamment des risques d’origine électrique, celle-ci doit donc débuter dès le début de la formation.

3.2.	2ème Étape : Acquisition des compétences pratiques

Elle permet de vérifier la capacité des apprenants à mettre en application les tâches professionnelles, définies dans la partie B, dans des espaces et sur des équipements représentatifs des installations réelles de la filière considérée.

Il est important de souligner que la mise en œuvre des tâches s’effectue dans le cadre des activités habituelles de travaux pratiques qui pourront avoir une finalité plus large que la ou les tâches considérées.

Cette étape se termine par une validation des tâches professionnelles relatives au niveau d’habilitation visé.

Nota : en cas d’insuccès, la tâche sera à nouveau évaluée, l’objectif étant de permettre aux apprenants de réussir l’ensemble des tâches.

3.3.	suivi individuel de formation

L’apprenant fera l'objet d'un suivi individuel de formation reprenant notamment :

- Son nom et son prénom ;

- Les formations suivies ;

- Les validations obtenues suite à ces formations ;

La non linéarité des formations et leur récursivité nécessite l'usage d'un outil de gestion adapté. Cet outil devra, entre autres, permettre d'éditer les attestations nécessaires.

3.4.	ModalitÉs de validation

La réussite aux tests à caractère théorique ou aux tâches professionnelles est consignée, par le professeur, dans l'outil de suivi individuel de la formation de l’apprenant au fur et à mesure de leur validation.

Les conditions de réalisation et les résultats attendus sont donnés dans la fiche qui décrit la tâche choisie pour objet d’étude (cf. « Partie B : tâches professionnelles »). Ces résultats qui mesurent compétences, aptitudes et comportement vis à vis du risque d'origine électrique sont, à tout moment, analysés par le professeur.

La validation est indépendante du diplôme (pour tous les niveaux : V, IV et III). Dans ces conditions, il est possible qu’un candidat soit titulaire de la validation qui atteste qu’il a suivi, avec succès, la formation à la prévention des risques d’origine électrique, même s’il n’a pas réussi les épreuves liées à l’obtention du diplôme.

La validation globale intervient dès que tous les acquis théoriques et pratiques, correspondant au niveau d’habilitation visé, sont validés. Après saisie du suivi individuel de la formation sur l'outil de gestion, l’attestation éditée est signée par le chef d’établissement.

Dans un souci de traçabilité, l’établissement scolaire conserve une trace écrite ou une copie informatique des attestations émises suite à la validation des formations.

4.	RAPPEL DE LA NORME NF C 18-510 (article 5)

Pour que les modules de formation soient reliés à des références univoques, issues de la norme NF C 18-510, il est nécessaire de rappeler les notations qui qualifient les symboles d’habilitation en milieu professionnel. De façon limitative, pour ceux qui concernent les diplômes de l'éducation nationale, ceux-ci sont repérés par les caractères suivants :

- B0 ou B0L soit exécutant non électricien, soit chargé de chantier non électricien

- B1 ou B1V ou B1VL exécutant électricien

- B2 ou B2V ou B2VL chargé de travaux

- BC ou BCL chargé de consignation

- BR chargé d’intervention générale ou BR photovoltaïque chargé d’intervention générale photovoltaïque

- BS chargé d’intervention élémentaire

- BE (Essai, Mesurage) chargé d’opération spécifique

- BP Chargé d’intervention chaîne PV pour les opérations photovoltaïques sur chaîne photovoltaïque

4.1.	Rappel de la signification des lettres utilisées

B	caractérise les ouvrages ou les installations du domaine BT et TBT.

R	caractérise les interventions BT générales.

S	caractérise les interventions BT élémentaires.

C	caractérise la consignation

V	en basse tension, pour indiquer que le titulaire peut effectuer des travaux d'ordre électrique dans la zone de voisinage renforcé BT.

E	caractérise les opérations spécifiques. Cette lettre doit être obligatoirement complétée par un attribut (voir 5.7.2.5). En fonction de l'attribut, le titulaire peut effectuer des opérations d'essai, ou de vérification ou de mesurage ou des manœuvres.

P	caractérise les opérations sur les chaînes PV des installations photovoltaïques.

L	caractérise les opérations sur les véhicules et engins à énergie électrique embarquée.

4.2.	Rappel de la signification des chiffres utilisÉs

0	caractérise le personnel réalisant des travaux d’ordre non électrique

1	caractérise le personnel exécutant des opérations d’ordre électrique.

2	caractérise le personnel chargé de travaux responsable de l'organisation et de la surveillance du chantier, quel que soit le nombre d'exécutants placés sous ses ordres.

5.	RAPPEL DE LA DÉFINITION DES OPÉRATIONS SUR LES INSTALLATIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

La circulaire parue au B. O. N°10 du 05/03/1998 stipule :

« Dans les établissements scolaires, on distinguera quatre types de travaux dont la définition procède de la réglementation générale applicable aux établissements qui mettent en œuvre les courants électriques :

a) les travaux "hors tension" sont exécutés sur des installations séparées de leur source d'énergie et consignées de façon qu'une remise sous tension accidentelle soit impossible ;

b) les travaux "au voisinage" sont exécutés à proximité de pièces nues sous tension :

- soit sur des installations électriques mises hors tension (exemple : remplacement d'un disjoncteur mis hors tension dans une armoire électrique industrielle restée sous tension) ;

- soit sur des installations non électriques (exemple : travaux de peinture dans un local électrique).

c) les travaux "sous tension" sont exécutés sur des installations électriques maintenues volontairement sous tension et à aucun moment mises hors tension pendant la durée de l'intervention. De telles interventions ne sont autorisées que si les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension (exemple : remplacement d'un disjoncteur sur un départ primordial dans une armoire industrielle).

Toutefois, il convient d’exclure de cette définition les cas des interventions qui, pour certaines opérations, nécessitent la présence d’une tension limitée aux domaines très basse tension (TBT) et basse tension A (BT). »

La prochaine circulaire à venir devrait prendre en compte les nouveaux textes réglementaires notamment le décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010.

Les situations de travail « sous tension » sont exclues de ce référentiel.

6.	RELATION ENTRE DIPLÔME ET FORMATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES D’ORIGINE ÉLECTRIQUE

Pour chaque diplôme concerné par les risques d’origine électrique, un tableau de référence définit les relations existant entre diplôme et niveau d’habilitation. Voir Partie C de ce référentiel.

7.	Mise en œuvre des MODULES DE FORMATION DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS

La mise en relation des tâches professionnelles avec les diplômes, permet de dégager trois secteurs de formation :

  - le secteur des installations industrielles, tertiaires et domestiques (hors photovoltaïques) :

- module B2V-BC-BR-BE Essai

La mise en œuvre du sous module de formation B2V-BC-BR correspond à la mise en œuvre des tâches professionnelles et des tests théoriques associés d’un chargé de travaux hors tension en zone de voisinage simple (zone 1) (symbole B2) et en zone voisinage renforcé BT (zone 4) (symbole B2V), d’un chargé de consignation (symbole BC), d’un chargé d’intervention générale (symbole BR).

La mise en œuvre du sous module de formation BE Essai correspond à la mise en œuvre des tâches professionnelles et des tests théoriques associés d’un chargé d’opération spécifique d’essai en zone de voisinage simple (zone 1) et en zone de voisinage renforcé BT (zone 4).

- module B0-BS-BE Mesurage

La mise en œuvre du sous module de formation B0 correspond à la mise en œuvre des tâches professionnelles et des tests théoriques associés d’un chargé de chantier ou d’un exécutant. Celui-ci fait réaliser (chargé de chantier) ou réalise (chargé de chantier ou exécutant) des opérations d’ordre non électrique sur une installation consignée ou dans la zone de voisinage simple (zone 1).

La mise en œuvre du sous module de formation BS correspond à la mise en œuvre des tâches professionnelles et des tests théoriques associés d’un chargé d’intervention BT élémentaire hors tension et hors zone de voisinage renforcé (zone 4).

La mise en œuvre du sous module de formation BE Mesurage correspond à la mise en œuvre des tâches professionnelles et des tests théoriques associés d’un chargé d’opération spécifique de mesurage en zone de voisinage simple (zone 1) et en zone de voisinage renforcé BT (zone 4).

  - le secteur des installations photovoltaïques :

- module BP-BR Photovoltaïque

La mise en œuvre du sous module de formation BP correspond à la mise en œuvre des tâches professionnelles et des tests théoriques associés d’un opérateur qui, sans être un électricien, réalise des opérations élémentaires sur chaîne PV (« circuit en courant continu dans lequel des modules photovoltaïques sont connectés en série afin de former des ensembles de façon à générer la tension de sortie spécifiée », cf. publication UTE C 15-712-1) hors zone de voisinage renforcé (zone 4).

La mise en œuvre du sous module de formation BR Photovoltaïque correspond à la mise en œuvre des tâches professionnelles et des tests théoriques associés d’un chargé d’intervention générale photovoltaïque (symbole BR Photovoltaïque).

  - Le secteur des installations des véhicules et engins à énergie électrique embarquée :

module B0L-B2VL

La mise en œuvre du sous module de formation B0L correspond à la mise en œuvre des tâches professionnelles et des tests théoriques associés d’un chargé de chantier ou d’un exécutant. Celui-ci fait réaliser (chargé de chantier) ou réalise (chargé de chantier ou exécutant) des opérations d’ordre non électrique sur un véhicule ou un engin à énergie électrique embarquée dont l’installation électrique est consignée ou dans le voisinage simple (zone 1).

La mise en œuvre du sous module de formation B2VL correspond à la mise en œuvre des tâches professionnelles et des tests théoriques associés d’un chargé de travaux hors tension en zone de voisinage simple (zone 1) (symbole B2L) et en zone de voisinage renforcé BT (zone 4) (symbole B2VL) sur l’installation électrique d’un véhicule ou un engin à énergie électrique embarquée.

8.	ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES ET ESPACES NÉCESSAIRES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION

L’acquisition des compétences pratiques appelle des dispositions pédagogiques particulières et doit mobiliser des équipements, dans des locaux adaptés, en fonction des niveaux d’habilitation visés :

8.1.	ressources documentaires et Outils pÉdagogiques

Les ressources documentaires et les outils pédagogiques suivants sont recommandés :

- le décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ;

- la norme NF C 18-510 intitulée « Opérations sur des ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique - prévention du risque électrique » ;

- les recueils de prescription associés à cette norme (à ce jour, publication UTE C 18-510-1 pour les ouvrages, publication UTE C 18-540 pour les ouvrages et installation basse tension, publication UTE C 18-550 pour les véhicules et engins à énergie électrique embarquée, etc.) ;

- des logiciels et des vidéogrammes d’apprentissage ;

- un logiciel de validation des acquis théoriques.

8.2.	MatÉriels liÉs À la sÉcuritÉ ÉLECTRIQUE

Le nombre de matériels liés à la sécurité électrique doit permettre une mise en œuvre de la formation et de la validation de tous les apprenants pour toutes les tâches professionnelles pour le ou les niveaux considérés. Les matériels suivants sont indispensables :

- les équipements de protection collective : dispositif de balisage, nappe isolante, écran de protection, tapis isolant, etc. ;

- les équipements de protection individuelle : casque isolant, écran facial, gants isolants, chaussures isolantes, etc. ;

- les équipements de travail : cadenas de consignation, outils isolants ou isolés, dispositif de vérification d’absence de tension, équipement portable de mise à la terre et de mise en court-circuit, etc.

8.3.	Supports nÉcessaires À l’apprentissage et À la validation des tÂches professionnelles :

Le nombre de supports doit permettre une mise en œuvre de la formation et de la validation de tous les apprenants pour toutes les tâches professionnelles pour le ou les niveaux considérés. Ces supports permettent la mise en œuvre des tâches professionnelles liées aux trois situations suivantes :

  - situation d’opération au voisinage de pièces nues sous tension en zone 1 ou en zone 4 ;

Zone 0 zone d’investigation Zone 1 zone de voisinage simple Zone 2 zone de voisinage renforcé haute tension Zone 3 zone des travaux sous tension haute tension Zone 4 zone de voisinage renforcé basse tension Figure 7 – Zones en champ libre (courant alternatif)

Zone 1 zone de voisinage simple Zone 2 zone de voisinage renforcé haute tension Zone 3 zone des travaux sous tension haute tension Zone 4 zone de voisinage renforcé basse tension Figure 8 – Zones à l’intérieur d’un local et emplacement d’accès réservé aux électriciens (courant alternatif)

  - situation de travail en présence d’énergie résiduelle ;

  - situation de travail avec risque de réalimentation.

8.4.	Espaces de formation

Les établissements d’enseignement concernés par la formation à la prévention des risques d’origine électrique, doivent définir pour la formation, des espaces ou des zones d’activité nécessaires à la mise en œuvre des tâches professionnelles.

Ces espaces sont alors définis, en référence à la norme NF C 18-510, comme « locaux ou emplacements d’accès réservé aux électriciens ».

Il convient de mettre en relation ces espaces ainsi définis avec les désignations des salles, ateliers, laboratoires ou zones utilisées dans les repères pour la formation (ou guides d’équipement) de chaque filière ou section concernée.

9.	OBLIGATIONS DES ENSEIGNANTS ET DES APPRENANTS

9.1.	obligations des enseignantS

Dans le cadre de la mise en œuvre de la formation à la prévention des risques électriques, il importe que les enseignants soient au fait des obligations qui sont les leurs. Ces obligations se situent aux niveaux suivants :

  - formation théorique et pratique des apprenants ;

  - définition des activités pratiques d’apprentissage en relation avec le niveau de validation visé ;

  - définition des activités pratiques réalisées en autonomie en relation avec le niveau de validation atteint ;

  - surveillance des apprenants quant à leurs conditions d’accès aux zones présentant des risques d’origine électrique ;

  - contrôle et suivi des acquis des apprenants à l’aide des documents de suivi individuel ;

  - utilisation des matériels de protection collective et individuelle au regard de risques identifiés, et non pas de manière systématique indépendamment des risques présents dans une situation de travail donnée.

9.2.	obligations des APPRENANTS

Si la responsabilité de l’équipe éducative est mise en jeu en cas de présence de risque d’origine électrique, elle n’exonère pas l’apprenant de sa responsabilité lorsque celui-ci a reçu une formation spécifique à la prévention des risques d’origine électrique. En effet, il convient de rappeler aux apprenants qu’ils sont personnellement responsables de la mise en œuvre des acquis de cette formation au fur et à mesure de leur progression.

Formation à la prévention des risques d’origine électrique

## PARTIE B

## TÂCHES PROFESSIONNELLES

Les tâches professionnelles sont significatives des opérations exécutées en milieu professionnel par des personnels habilités. Elles sont au nombre de dix-neuf, réparties suivant les différents niveaux d’habilitation.

- Liste des tÂches professionnelles

| HABILITATION | TÂches |
| --- | --- |
| B0 | Tâche 1 : effectuer des opérations d’ordre non électrique hors tension ou en zone de voisinage simple (zone 1) en tant qu’exécutant Tâche 2 : organiser et effectuer des opérations d’ordre non électrique hors tension ou en zone de voisinage simple (zone 1) en tant que chargé de chantier |
| BS | Tâche 1 : effectuer une intervention BT élémentaire sur un élément d’installation hors tension et en dehors de la zone 4 |
| BE Mesurage | Tâche 1: effectuer des opérations de mesurage en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) et en zone de voisinage simple (zone 1) |
| BE Essai | Tâche 1 : conduire et réaliser un essai en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) et en zone de voisinage simple (zone 1) en assurant sa protection et celle des tiers Tâche 2 : réaliser une consignation pour son propre compte |
| BP | Tâche 1 : effectuer des opérations simples sur les chaînes PV des installations photovoltaïques, mettre en place des modules photovoltaïques, installer des connecteurs (degré de protection minimal IP2x) adaptés au contexte, raccorder des modules par connecteurs, installer un écran opaque, nettoyer la surface exposée à la lumière |
| B1 - B1V – B1VL | Tâche 1 : exécuter des opérations d’ordre électrique hors tension (B1) Tâche 2 : exécuter des opérations d’ordre électrique (dont des mesures de grandeurs électriques) en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) (B1V-B1VL) ou en zone de voisinage simple (zone 1) (B1) Tâche 3 : poser une nappe isolante en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) (en vue d'effectuer une opération d'ordre électrique) ou déposer celle-ci (B1V-B1VL) |
| B2 - B2V - B2VL | Tâche 1 : assurer la direction de travaux confiés à des exécutants et faire exécuter des opérations d’ordre électrique hors tension en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) (B2V-B2VL), ou en zone de voisinage simple (zone 1) (B2) Tâche 2 : réaliser la deuxième étape de la consignation dans le cadre d’une consignation en deux étapes puis commencer les travaux (B2 ou B2V) Tâche 3 : poser (ou déposer) ou faire poser (ou déposer) une nappe isolante en vue d’effectuer ou de faire effectuer un travail d’ordre électrique dans la zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) (B2V-B2VL) |
| BR - BR Photovoltaïque | Tâche 1 : mettre en service une installation électrique nécessitant des tâches de mesurage / réglage Tâche 2 : intervenir suite à une panne : La recherche de l’élément défaillant pourra s’effectuer en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) ou en zone de voisinage simple (zone 1) le remplacement éventuel de l’élément défectueux s’effectuera après consignation pour son propre compte Tâche 3 : effectuer une opération de connexion et de déconnexion en présence de tension en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) |
| BC – BCL | Tâche 1 : réaliser une consignation en une étape d'une installation électrique puis déconsigner à la fin des travaux (BCL) Tâche 2 : réaliser une consignation en une étape d'une installation électrique avec présence d’énergie résiduelle ou risque de réalimentation puis déconsigner à la fin des travaux (BC) Tâche 3 : réaliser la première étape d'une consignation en deux étapes d'une installation électrique avec présence d’énergie résiduelle ou risque de réalimentation puis terminer la déconsignation à la fin des travaux (BC) |

*Toute opération réalisée en zone de voisinage renforcé BT (zone 4) décrite dans la liste des tâches professionnelles est issue de l’analyse des risques et de la situation spécifique de la tâche à accomplir et concluant qu’il n’existe aucune autre alternative que d’opérer dans la zone de voisinage renforcé.

- principes généraux de dÉfinition des tÂches

Chaque tâche est définie en fonction des différentes rubriques constituant le scénario d’application :

  - -	Responsable :

  - -	Exécutant

  - -	Support :

  - -	Condition(s) particulière(s) :

  - -	Équipement de sécurité :

  - -	Document(s) :

  - -	Règles particulières liées à la tâche :

  - -	Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) :

Les résultats attendus sont déclinés précisément.

L’application peut donc être diversifiée en fonction des filières ou sections dans la mesure où elle respecte le libellé de la tâche et les résultats attendus.

La chronologie des résultats attendus a été définie avec le souci de la plus grande cohérence possible. Cependant, cette chronologie ne correspond pas à une obligation et peut être modifiée pour tenir compte des spécificités d’application.

- Remarques sur la mise en œuvre des tÂches

Préalablement à toute opération, l’apprenant la décomposera en phases de travail successives. Sur chacune de ces phases, il sera fait une analyse visant à adapter les modes opératoires de façon à supprimer les risques ou, à défaut, de les réduire.

Pour assurer la faisabilité de mise en œuvre des différentes tâches, celles-ci doivent être réalisées dans le cadre des travaux pratiques en veillant à les situer dans un contexte le plus proche possible des réalités industrielles.

C’est ainsi que :

  - une opération peut englober plusieurs tâches et/ou avoir une finalité plus large que la ou les tâches considérées,

  - certaines tâches peuvent faire l’objet de scénarios impliquant plusieurs opérateurs, chacun réalisant une tâche à un niveau spécifié.

- Synoptique des Échanges de documents à caractÈre administratif

Ce synoptique présente la hiérarchie des différents acteurs et la chronologie des échanges d’information lors de l’exécution de travaux sur des ouvrages électriques conformément à la norme NF C 18-510 ou aux recueils de prescriptions relatifs à la norme NF C 18-510.

Les échanges d’informations présentés se limitent à ceux nécessaires pour la mise en œuvre des tâches professionnelles définies dans ce référentiel. Ils s’appuient sur l’utilisation de documents à caractère administratif qu’il convient de mettre en œuvre de façon pertinente avec les apprenants. Ces documents, dont les modèles présentés dans l’annexe A de la norme, sont :

- Document « Attestation de consignation -AC- »

  - en une étape

  - de première étape de consignation

- Avis de fin travail

- Document « Autorisation de travail -AT »

- Document « Certificat pour tiers »

- Document « Autorisation d’intervention -AI »

- Avis de fin de travail

- Avis de fin d’intervention

Tableau reliant les documents et les niveaux d'habilitation

On aurait pu aussi ajouter le B0 et les chargés de chantier

- DÉfinition des tÂches professionnelles

La définition des tâches tient compte des éléments suivants :

- Les opérations en zone de voisinage renforcé BT (zone 4) étant des situations dangereuses, des tâches professionnelles ont été définies en prenant en compte cette problématique. Il importe donc que ces situations de mise en œuvre, quelle que soit la filière concernée, placent réellement les apprenants en situation pour qu’ils soient amenés à appliquer les principes de prévention puis les mesures adéquates (priorité à l'analyse et à la suppression des risques par l'apprenant).

- les tâches ne nécessitant pas obligatoirement une situation de voisinage renforcé BT (zone 4), ne portent pas cette mention sous la rubrique « condition(s) particulière(s) ».

TÂCHES À RÉALISER PAR UN 
EXÉCUTANT NON ÉLECTRICIEN B0

| B0 Tâche 1 | Effectuer des opérations d’ordre non électrique hors tension ou en zone de voisinage simple (zone 1) en tant qu’exécutant |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chargé de travaux ou chargé de chantier ou formateur jouant ce rôle Exécutant : apprenant Support : ouvrage ou installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : travail en zone de voisinage simple (zone 1) Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage Document(s) : consignes particulières, ordre d’exécution Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Article 9 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : analyse l’ensemble des risques de la situation de travail attend l’ordre du chargé de chantier ou du chargé de travaux pour démarrer le travail repère les limites de la zone de travail qui lui a été définie et les respecte effectue le travail suivant les instructions reçues adopte un comportement adapté aux risques, même survenant en cours d’opération libère la zone de travail à la fin de son activité avise le chargé de chantier ou le chargé de travaux de la fin d’exécution du travail |

TÂCHES À RÉALISER PAR UN 
CHARGÉ DE CHANTIER NON ÉLECTRICIEN B0

| B0 Tâche 2 | Effectuer des opérations d’ordre non électrique hors tension ou en zone de voisinage simple (zone 1) en tant que chargé de chantier |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chargé d’exploitation électrique ou chargé de travaux ou formateur jouant ces rôles Exécutant : apprenant Support : ouvrage ou installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : travail en zone de voisinage simple (zone 1) Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage Document(s) : consignes particulières, ordre d’exécution Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Article 9 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : analyse l’ensemble des risques de la situation de travail organise le chantier recueille l’autorisation du chargé d’exploitation électrique ou du chargé de travaux, puis commence ou fait commencer le travail repère les limites de la zone de travail qui lui a été définie et les respecte adopte un comportement adapté aux risques, même survenant en cours d’opération libère la zone de travail à la fin de son activité avise le chargé d’exploitation électrique ou le chargé de travaux de la fin d’exécution du travail |

TÂCHES À RÉALISER PAR UN CHARGÉ D’INTERVENTION BT ÉLÉMENTAIRE (EXÉCUTANT éventuellement NON ÉLECTRICIEN) BS

| BS Tâche 1 | Effectuer une intervention BT élémentaire sur un élément d’installation hors tension et en dehors de la zone 4 |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chef d’établissement ou chargé d’exploitation électrique ou formateur jouant ce rôle Exécutant : apprenant Support : installation électrique hors tension Condition(s) particulière(s) : pas d’intervention en zone 4 Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations hors tension Document(s) : consignes particulières, ordre d’exécution Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Article 10 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : recueille l’autorisation du chargé d’exploitation électrique pour démarrer l’intervention s’assure que l’installation est hors tension et qu’il n’intervient pas dans la zone 4 analyse l’ensemble des risques de la situation de travail repère les limites de la zone de travail qu’il s’est définie et les respecte renonce à l’opération s’il constate qu’elle excède sa compétence sinon effectue l’intervention suivant les instructions reçues adopte un comportement adapté aux risques, même survenant en cours d’opération libère la zone de travail à la fin de son activité avise le chargé d’exploitation électrique de la fin d’exécution de l’intervention |

TÂCHES À RÉALISER PAR UN 
OPÉRATEUR (éventuellement non électricien) BE Mesurage

| BEMesurage Tâche 1 | Effectuer des opérations de mesurage en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) et en zone de voisinage simple (zone 1) |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chef d’établissement ou chargé d’exploitation électrique ou formateur jouant ce rôle Exécutant : apprenant Support : ouvrage ou installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : mesure en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) ou en zone de voisinage simple (zone 1) Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage ou de présence de tension dans la zone 4 Document(s) : consignes particulières, ordre d’exécution Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Article 11 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : recueille l’autorisation du chargé d’exploitation électrique pour démarrer l’opération analyse l’ensemble des risques de la situation de travail repère les limites de la zone de travail qu’il s’est définie et les respecte quand c’est nécessaire, décompose l’opération en phases élémentaires effectue les mesures suivant les instructions reçues adopte un comportement adapté aux risques, même survenant en cours d’opération libère la zone de travail à la fin de son activité avise le chargé d’exploitation électrique de la fin d’exécution de l’opération |

TÂCHES À RÉALISER PAR UN 
OPÉRATEUR (éventuellement non électricien) BE Essai

| BEEssai Tâche 1 | Conduire et réaliser un essai en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) et en zone de voisinage simple (zone 1) en assurant sa protection et celle des tiers |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chef d’établissement ou chargé d’exploitation électrique ou formateur jouant ce rôle Exécutant : apprenant Support : ouvrage ou installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : mesure en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) puis en zone de voisinage simple (zone 1) Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage ou de présence de tension dans la zone 4 Document(s) : consignes particulières, ordre d’exécution Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Article 11 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : recueille l’autorisation du chargé d’exploitation électrique pour démarrer l’opération analyse l’ensemble des risques de la situation de travail repère les limites de la zone de travail qu’il s’est définie et les respecte quand c’est nécessaire, décompose l’opération en phases élémentaires effectue les mesures suivant les instructions reçues adopte un comportement adapté aux risques, même survenant en cours d’opération libère la zone de travail à la fin de son activité avise le chargé d’exploitation électrique de la fin d’exécution de l’opération |

TÂCHES À RÉALISER PAR UN 
OPÉRATEUR (éventuellement non électricien) BE Essai

| BEEssai Tâche 2 | réaliser une consignation pour son propre compte |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chef d’établissement ou chargé d’exploitation électrique ou formateur jouant ce rôle Exécutant : apprenant Support : ouvrage ou installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : mesure en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) puis en zone de voisinage simple (zone 1) Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage ou de présence de tension dans la zone 4 Document(s) : consignes particulières, ordre d’exécution Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Article 11 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : recueille l’autorisation du chargé d’exploitation électrique pour démarrer l’opération analyse l’ensemble des risques de la situation de travail repère les limites de la zone de travail qu’il s’est définie et les respecte quand c’est nécessaire, décompose l’opération en phases élémentaires effectue les mesures suivant les instructions reçues adopte un comportement adapté aux risques, même survenant en cours d’opération libère la zone de travail à la fin de son activité avise le chargé d’exploitation électrique de la fin d’exécution de l’opération |

TÂCHES À RÉALISER PAR UN 
CHARGÉ D’INTERVENTION BP

| BP Tâche 1 | Effectuer des opérations simples sur les chaînes photovoltaïques des installations photovoltaïques, mettre en place des modules photovoltaïques, installer des connecteurs (degré de protection minimal IP2x) adaptés au contexte, raccorder des modules par connecteurs, installer un écran opaque, nettoyer la surface exposée à la lumière |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chef d’établissement ou chargé d’exploitation électrique ou formateur jouant ce rôle Exécutant : apprenant Support : ouvrage ou installation photovoltaïque Condition(s) particulière(s) : travail en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) ou en zone de voisinage simple (zone 1) Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage simple (zone 1) ou de voisinage renforcé BT* (zone 4) Document(s) : consignes particulières, ordre d’exécution Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Article 12 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : recueille l’autorisation du chargé d’exploitation électrique ou du chargé d’intervention d’entretien ou de dépannage pour démarrer l’opération analyse l’ensemble des risques de la situation de travail repère les limites de la zone de travail qu’il s’est définie et les respecte effectue l’opération suivant les instructions reçues adopte un comportement adapté aux risques, même survenant en cours d’opération libère la zone de travail à la fin de son activité avise le chargé d’exploitation électrique de la fin d’exécution de l’opération |

TÂCHES À RÉALISER PAR UN 
EXÉCUTANT ÉLECTRICIEN B1-B1V-B1VL

| B1-B1V-B1VL Tâche 1 | Exécuter des opérations d’ordre électrique hors tension (B1) |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chargé de travaux ou chargé d’intervention d’entretien et de dépannage ou formateur jouant ce rôle Exécutant : apprenant Support : ouvrage ou installation électrique consigné Condition(s) particulière(s) : travail hors tension Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage simple (zone 1) ou de voisinage renforcé BT* (zone 4) Document(s) : consignes particulières, ordre d’exécution, dossier électrique de l’ouvrage ou de l’installation Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Articles 7 et 9 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : attend l’ordre du chargé de travaux ou du chargé d’intervention d’entretien et de dépannage pour démarrer l’opération analyse l’ensemble des risques de la situation de travail quand c’est nécessaire, décompose l’opération en phases élémentaires vérifie, porte les E. P. I. durant l’exécution de l’activité prescrite dispose correctement les E. P. C. et équipements de travail si nécessaires durant l’exécution de l’activité prescrite respecte les consignes exécute une vérification d’absence de tension aussi près que possible du point où s’effectue l’opération effectue l’opération suivant les instructions reçues adopte un comportement adapté aux risques, même survenant en cours d’opération libère la zone de travail à la fin de son activité avise le chargé de travaux ou le chargé d’intervention d’entretien et de dépannage de la fin d’exécution de l’opération |

| B1-B1V-B1VL Tâche 2 | Exécuter des opérations d’ordre électrique (dont des mesures de grandeurs électriques) en zone de voisinage renforcé BT* (zone4) (B1V-B1VL) ou en zone de voisinage simple (zone 1) (B1) |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chargé de travaux ou chargé d’intervention d’entretien et de dépannages ou formateur jouant ce rôle Exécutant : apprenant Support : ouvrage ou installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : opération en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) (B1V-B1VL) ou en zone de voisinage simple (zone 1) (B1) Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage simple (zone 1) ou de voisinage renforcé BT* (zone 4) Matériel : appareils de mesure et autre Document(s) : consignes particulières, ordre d’exécution, dossier électrique de l’ouvrage ou de l’installation Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Articles 7 et 9 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : attend l’ordre du chargé de travaux ou du chargé d’intervention d’entretien et de dépannage pour démarrer l’opération quand c’est nécessaire, décompose l’opération en phases élémentaires après analyse des risques, vérifie, utilise les E. P. I. adaptés à l’exécution de l’activité prescrite) dispose correctement les E. P. C. et équipements de travail si nécessaire durant l’exécution de l’activité prescrite respecte les consignes réalise les opérations (dont mesures, réglages, etc.) dans les règles de l’art adopte un comportement adapté aux risques, même survenant en cours d’opération libère la zone de travail à la fin de son activité avise le chargé de travaux ou le chargé d’intervention d’entretien et de dépannage de la fin d’exécution de l’opération et rend compte |

| B1-B1V-B1VL Tâche 3 | Poser une nappe isolante en zone de voisinage renforcé (zone 4) (en vue d’effectuer une opération d’ordre électrique) ou déposer celle-ci (B1V-B1VL) |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chargé de travaux ou formateur jouant ce rôle Exécutant : apprenant Support : ouvrage ou installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : présence d’une pièce nue sous tension dans un circuit qui ne peut pas être consigné Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage simple (zone 1) ou de voisinage renforcé BT* (zone 4) Document(s) : instructions orales de sécurité, éléments du dossier électrique Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Articles 7 et 9 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : attend les instructions du chargé de travaux pour poser (ou déposer) une nappe quand c’est nécessaire, décompose l’opération en phases élémentaires après analyse des risques, vérifie, utilise les E. P. I. adaptés à l’exécution de l’activité prescrite réalise la pose (ou la dépose) de la nappe dans les règles de l’art rend compte au chargé de travaux |

TÂCHES À RÉALISER PAR UN 
CHARGÉ DE TRAVAUX B2-B2V-B2VL

| B2-B2V-B2VL Tâche 1 | Assurer la direction de travaux confiés à des exécutants et faire exécuter des opérations d’ordre électrique hors tension en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) (B2V-B2VL) ou en zone de voisinage simple (zone 1) (B2) |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chargé d’exploitation électrique ou chargé de consignation ou formateur jouant ces rôles Chargé de travaux : apprenant Support : ouvrage ou installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : travail hors tension en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) (B2V-B2VL) ou en zone de voisinage simple (zone 1) (B2) Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage simple (zone 1) ou de voisinage renforcé BT* (zone 4) Document(s) : attestation de consignation, dossier électrique de l’ouvrage ou de l’installation avec éventuellement instruction de sécurité Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Articles 7 et 9 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : recueille l’attestation de consignation auprès du chargé de consignation ou une autorisation de travail (intégrant la consignation) auprès du chargé d’exploitation, la lit attentivement, le cas échéant, demande les compléments qu’il estime nécessaires pour sa bonne compréhension et la contresigne avant de faire démarrer l’activité prescrite analyse l’ensemble des risques de la situation de travail, définit le mode opératoire et, quand c’est nécessaire, décompose l’opération en phases élémentaires délimite la zone de travail définit les tâches des exécutants, délivre ses instructions de prévention du risque électrique et fait réaliser le travail dans les règles de l’art définit, vérifie, porte et fait porter les E. P. I. durant l’exécution de l’activité prescrite définit, dispose correctement les E. P. C. et équipements de travail si nécessaires durant l’exécution de l’activité prescrite adopte un comportement adapté aux risques, même survenant en cours d’opération fait libérer la zone de travail à la fin de l’activité remplit correctement l’avis de fin de travail et le transmet au chargé de consignation |

| B2-B2V-B2VL Tâche 2 | Réaliser la deuxième étape de la consignation dans le cadre d’une consignation en deux étapes, puis commencer les travaux (B2V-B2VL) |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chargé d’exploitation électrique ou chargé de consignation ou formateur jouant ces rôles Chargé de travaux : apprenant Support : ouvrage ou installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : travail hors tension Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations hors tension Document(s) : attestation de première étape de consignation pour travaux Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Articles 7 et 9 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : Prend connaissance de l’attestation de 1ère étape de consignation, le cas échéant, demande les compléments qu’il estime nécessaires pour sa bonne compréhension et la contresigne avant de poursuivre analyse l’ensemble des risques de la situation de travail, définit le mode opératoire et, quand c’est nécessaire, décompose l’opération en phases élémentaires délimite la zone de travail définit, vérifie, porte les E. P. I. requis pour l’exécution de la deuxième étape de la consignation effectue la deuxième étape de la consignation et, quand c’est nécessaire, pose les mises à la terre et les mises en court-circuit (MALT/CC) s’assure que les exécutants mis à sa disposition possèdent les habilitations adaptées aux travaux à réaliser s’assure que les exécutants disposent des équipements de travail qui pourraient être nécessaires durant l’exécution de l’activité prescrite exécute si nécessaire, juste avant de commencer le travail, une vérification d’absence de tension aussi près que possible du point de travail donne l’ordre aux exécutants, placés sous son autorité, de commencer les travaux en indiquant leur nature, les mesures de sécurité prises, les précautions à respecter et les limites de la zone de travail à la fin des travaux, vérifie la bonne exécution du travail, la remise en état de fonctionnement de l’installation et signifie l’interdiction de tout nouvel accès à la zone dépose les mises à la terre et les mises en court-circuit (MALT/CC) que lui-même aurait posées et remet l’avis de fin de travail au chargé de consignation |

| B2-B2V-B2VL Tâche 3 | Poser (ou déposer) ou faire poser (ou faire déposer) une nappe isolante en vue d’effectuer un travail d’ordre électrique dans la zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) (B2V-B2VL) |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : lui même Exécutant : apprenant Support : ouvrage ou installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : présence d’une pièce nue sous tension dans un circuit qui ne peut pas être consigné Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage simple (zone 1) ou de voisinage renforcé BT* (zone 4) Document(s) : instructions orales de sécurité, éléments du dossier électrique Règles générales particulières liées à la tâche : NFC 18-510 Articles 7 et 9 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : après analyse des risques, vérifie, utilise les équipements adaptés (dont E. P. I.) à l’exécution de l’activité prescrite réalise la pose (ou la dépose) de la nappe dans les règles de l’art |

TÂCHES À RÉALISER PAR UN CHARGÉ D’INTERVENTION D’ENTRETIEN ET DE DÉPANNAGE BR-BR Photovoltaïque

| BR-BR Photovoltaïque Tâche 1 | Mettre en service une installation électrique nécessitant des tâches de mesurage / réglage |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chef d’établissement ou chargé d’exploitation électrique ou formateur jouant ces rôles Chargé d’interventions : apprenant Support : installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage simple (zone 1) ou de voisinage renforcé BT* (zone 4) Document(s) : autorisation d’intervention, dossier électrique de l’ouvrage ou de l’installation avec éventuellement une instruction de sécurité particulière Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Article 10 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : recueille l’autorisation d’intervention du chef d’établissement ou du chargé d’exploitation électrique pour démarrer l’intervention analyse l’ensemble des risques de la situation de travail, définit le mode opératoire et, quand c’est nécessaire, décompose l’opération en phases élémentaires délimite la zone de travail définit, vérifie, porte et dispose correctement les E. P. C., E. P. I. et équipements de travail nécessaires durant l’exécution de l’activité prescrite effectue la mise en service adopte un comportement adapté aux risques, même survenant en cours d’opération remplit correctement l’avis de fin d’intervention et le transmet au chef d’établissement ou au chargé d’exploitation électrique |

| BR-BR Photovoltaïque Tâche 2 | Intervenir suite à une panne : La recherche de l’élément défaillant pourra s’effectuer en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) ou en zone de voisinage simple (zone 1) Le remplacement éventuel de l’élément défectueux s’effectuera après consignation pour son propre compte |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chef d’établissement ou chargé d’exploitation électrique ou formateur jouant ces rôles Chargé d’interventions : apprenant Support : installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : installation en défaut Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage simple (zone 1) ou de voisinage renforcé BT* (zone 4) Document(s) : autorisation d’intervention, dossier électrique de l’installation électrique avec éventuellement une instruction de sécurité particulière Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Article 10 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : recueille l’autorisation d’intervention du chef d’établissement ou du chargé d’exploitation électrique pour démarrer l’intervention recueille les éléments d’information sur la panne et analyse l’ensemble des risques de la situation de travail, définit le mode opératoire et, quand c’est nécessaire, décompose l’opération en phases élémentaires délimite la zone de travail définit, vérifie, porte et dispose correctement les E. P. C., E. P. I. et équipements de travail nécessaires durant l’exécution de l’activité prescrite choisit et calibre correctement le matériel de mesurage en fonction des investigations à conduire vérifie le bon état et le bon fonctionnement du matériel de mesurage réalise les mesures et les réglages dans les règles de l’art adopte un comportement adapté aux risques, même survenant en cours d’opération opère sous consignation dès que cela est possible et à cet effet réalise la consignation pour son propre compte réalise la déconsignation pour son propre compte libère la zone d’intervention à la fin de son activité remplit correctement l’avis de fin d’intervention et le transmet au chef d’établissement ou au chargé d’exploitation électrique, rend compte et signale les réserves éventuelles |

| BR-BR Photovoltaïque Tâche 3 | Effectuer une opération de connexion et de déconnexion en présence de tension en zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chef d’établissement ou chargé d’exploitation électrique ou formateur jouant ces rôles Chargé d’interventions : apprenant Support : installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : impossibilité de consigner Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage simple (zone 1) ou de voisinage renforcé BT* (zone 4) Document(s) : autorisation d’intervention, dossier électrique de l’installation électrique avec éventuellement une instruction de sécurité particulière Règles particulières liées à la tâche : UTE C 18-510 Article 10 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : recueille l’autorisation d’intervention du chef d’établissement ou du chargé d’exploitation électrique pour démarrer l’intervention recueille les éléments d’information sur l’installation et analyse l’ensemble des risques de la situation de travail, définit le mode opératoire et, quand c’est nécessaire, décompose l’opération en phases élémentaires délimite la zone de travail définit, vérifie, porte et dispose correctement les E. P. C., E. P. I. et équipements de travail nécessaires durant l’exécution de l’activité prescrite réalise la connexion et la déconnexion dans les règles de l’art libère la zone d’intervention à la fin de son activité remplit correctement et transmet l’avis de fin d’intervention au chef d’établissement ou au chargé d’exploitation électrique |

TÂCHES À RÉALISER PAR UN 
CHARGÉ DE CONSIGNATION BC-BCL

| BC-BCL Tâche 1 | Réaliser une consignation en une étape d’une installation électrique puis déconsigner à la fin des travaux (BCL) |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chef d’établissement ou chargé d’exploitation électrique ou formateur jouant ces rôles Chargé de consignation : apprenant Support : ouvrage ou installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage simple (zone 1) ou de voisinage renforcé BT* (zone 4) Document(s) : dossier électrique de l’ouvrage ou de l’installation électrique Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Article 7 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : attend la demande du chef d’établissement ou du chargé d’exploitation électrique pour démarrer la consignation, demande les compléments qu’il estime nécessaires pour comprendre précisément la mission qui lui est confiée analyse l’ensemble des risques de la situation de travail, définit le mode opératoire et, quand c’est nécessaire, décompose l’opération en phases élémentaires délimite la zone de travail définit, vérifie, porte et utilise correctement les E. P. C., E. P. I. et équipements de travail nécessaires durant l’exécution de l’activité prescrite réalise les opérations de consignation en une étape : pré identification séparation condamnation identification vérification d’absence de tension mise à la terre et mise en court-circuit remplit correctement et transmet au chargé de travaux l’attestation de « consignation en une étape » en précisant les limites de l’ouvrage ou de l’installation électrique consigné après réception de l’avis de fin de travail, réalise les opérations de déconsignation : dépose des mises en court-circuit puis des mises à la terre retrait de la condamnation de l’organe de séparation fermeture de l’organe de séparation en accord avec le chef d’établissement ou le chargé d’exploitation électrique |

| BC-BCL Tâche 2 | Réaliser une consignation en une étape d’une installation électrique avec présence d’énergie résiduelle ou risque de réalimentation puis déconsigner à la fin des travaux (BC) |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chef d’établissement ou chargé d’exploitation électrique ou formateur jouant ces rôles Chargé de consignation : apprenant Support : ouvrage ou installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : présence d’énergie résiduelle ou risque de réalimentation Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage simple (zone 1) ou de voisinage renforcé BT* (zone 4) Document(s) : dossier électrique de l’ouvrage ou de l’installation électrique Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Article 7 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : attend la demande du chef d’établissement ou du chargé d’exploitation électrique pour démarrer la consignation, demande les compléments qu’il estime nécessaires pour comprendre précisément la mission qui lui est confiée analyse l’ensemble des risques de la situation de travail, définit le mode opératoire et, quand c’est nécessaire, décompose l’opération en phases élémentaires délimite la zone de travail définit, vérifie, porte et utilise correctement les E. P. C., E. P. I. et équipements de travail nécessaires durant l’exécution de l’activité prescrite réalise les opérations de consignation en une étape : pré identification séparation condamnation identification suppression des énergies résiduelles vérification d’absence de tension mise à la terre et mise en court-circuit remplit correctement et transmet au chargé de travaux l’attestation de « consignation en une étape » en précisant les limites de l’ouvrage ou de l’installation électrique consigné après réception de l’avis de fin de travail, réalise les opérations de déconsignation : dépose des mises en court-circuit puis des mises à la terre retrait de la condamnation de l’organe de séparation fermeture de l’organe de séparation en accord avec le chef d’établissement ou le chargé d’exploitation électrique |

| BC-BCL Tâche 3 | Réaliser la première étape d’une consignation en deux étapes d’une installation électrique avec présence d’énergie résiduelle ou risque de réalimentation puis terminer la déconsignation à la fin des travaux (BC) |
| --- | --- |
| Scénario : Responsable : chef d’établissement ou chargé d’exploitation électrique ou formateur jouant ce rôle Chargé de consignation : apprenant Support : ouvrage ou installation électrique sous tension Condition(s) particulière(s) : présence d’énergie résiduelle ou risque de réalimentation Équipement de sécurité : tout équipement nécessaire lors des situations de voisinage simple (zone 1) ou de voisinage renforcé BT* (zone 4) Document(s) : dossier électrique de l’ouvrage ou de l’installation électrique Règles particulières liées à la tâche : NF C 18-510 Article 7 Règle complémentaire (du contexte électrique ou non) : précisée en regard du point concerné |
| Résultats attendus : attend la demande du chef d’établissement ou du chargé d’exploitation électrique pour démarrer la consignation, demande les compléments qu’il estime nécessaires pour comprendre précisément la mission qui lui est confiée analyse l’ensemble des risques de la situation de travail, définit le mode opératoire et, quand c’est nécessaire, décompose l’opération en phases élémentaires délimite la zone de travail définit, vérifie, porte et utilise correctement les E. P. C., E. P. I. et équipements de travail nécessaires durant l’exécution de l’activité prescrite réalise les premières opérations de la consignation : préidentification séparation condamnation remplit correctement en précisant les limites de l’ouvrage électrique consigné et transmet l’attestation de « première étape de consignation » au chargé de travaux s’assure que le chargé de travaux a bien compris les tâches qui lui incombent dans le cadre de la consignation après réception de l’avis de fin de travail du chargé de travaux, réalise les opérations de déconsignation : retrait de la condamnation de l’organe de séparation fermeture de l’organe de séparation en accord avec le chef d’établissement ou le chargé d’exploitation électrique |

Formation à la prévention des risques d’origine électrique

## PARTIE C

## définition des niveaux de formation par diplômes pour les filières concernées par les risques d’origine électrique

1.	PRÉAMBULE

Dans le cadre des commissions professionnelles consultatives, un groupe de travail a été mis en place afin d’élaborer les recommandations pédagogiques liées à la mise à jour du « Référentiel de formation à la prévention des risques d’origine électrique des élèves préparant les diplômes de l’Éducation Nationale ».

Comme mentionné Partie A chapitre 1 CHAMP DE L’ÉTUDE ET DIPLÔMES CONCERNÉS : « Chaque formation, préparant à un diplôme de l’éducation nationale, fait référence au présent référentiel de formation si des risques d’origine électrique sont susceptibles d’être présents ».

Le décret du 1/11/88 et les normes UTE C 18-510 ont fourni les textes réglementaires nécessaires à la réflexion et aux conclusions proposées dans ce document.

Le niveau de formation retenu pour chaque diplôme est déterminé par l’analyse des tâches professionnelles exercées dans l’entreprise, et par la définition des contenus théoriques et pratiques nécessaires à leur accomplissement.

2.	DÉFINITION DES NIVEAUX DE FORMATION PAR DIPLÔME

| CPC | niveau | Diplôme | Code des diplômes | Niveau de formation à l'habilitation | INTITULE DU DIPLÔME | Arrêté de création | 1ère session |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | III | BTS | 320-25302 | B1V | AERONAUTIQUE | 09/04/2009 | 2011 |
| 3 | III | BTS | 320-25207 | B2VL - BCL | AGRO-EQUIPEMENT | 03/09/1997 | 1999 |
| 3 | III | BTS | 320-25212 | B2VL - BCL | APRES VENTE AUTOMOBILE OPTION MOTOCYCLES | 26/06/2007 | 2009 |
| 3 | III | BTS | 320-25211 | B2VL - BCL | APRES VENTE AUTOMOBILE OPTION VEHICULES INDUSTRIELS | 26/06/2007 | 2009 |
| 3 | III | BTS | 320-25210 | B2VL - BCL | APRES VENTE AUTOMOBILE OPTION VEHICULES PARTICULIERS | 26/06/2007 | 2009 |
| 3 | III | BTS | 320-25001 | B1V | ASSISTANCE TECHNIQUE D'INGENIEUR | 25/03/1993 | 1995 |
| 3 | III | BTS | 320-25005 | B1V | CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES | 31/07/2003 | 2005 |
| 3 | III | BTS | 320-25515 | B2V-BC-BR | ELECTROTECHNIQUE | 23/01/2006 | 2008 |
| 3 | III | Diplôme | 322-25201 | B0L chargé de chantier | EXPERT EN AUTOMOBILE | 25/04/1995 | 1995 |
| 3 | III | BTS | 320-25512 | B1V | GENIE OPTIQUE OPTION : OPTIQUE INSTRUMENTALE | 06/08/1991 | 1993 |
| 3 | III | BTS | 320-25511 | B1V | GENIE OPTIQUE OPTION : PHOTONIQUE | 06/08/1991 | 1993 |
| 3 | III | BTS | 320-20109 | BR | INFORMATIQUE ET RESEAUX POUR L'INDUSTRIE ET LES SERVICES TECHNIQUES | 19/07/2003 | 2004 |
| 3 | III | BTS | 320-25209 | B2VL - BCL | MAINTENANCE ET APRES-VENTE DES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MANUTENTION | 09/12/1999 | 2001 |
| 3 | III | BTS | 320-20110 | B2V-BC-BR | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 19/07/2005 | 2007 |
| 3 | III | BTS | 320-20107 | B2V-BR | MECANIQUE ET AUTOMATISMES INDUSTRIELS | 25/08/1995 | 1997 |

| CPC | niveau | Diplôme | Code des diplômes | Niveau de formation à l'habilitation | INTITULE DU DIPLÔME | Arrêté de création | 1ère session |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | III | BTS | 320-25514 | B1V | SYSTEMES ELECTRONIQUES | 23/09/2003 | 2006 |
| 3 | III | BTS | 320-22002 | BR | TECHNIQUES PHYSIQUES POUR L'INDUSTRIE ET LE LABORATOIRE | 12/05/1993 | 1995 |
| 3 | IV | MC | 010-25303 | B1V | AERONAUTIQUE OPTION AVIONIQUE | 07/06/1999 | 1999 |
| 3 | IV | Bac Pro | 400-25504 | B1V | AERONAUTIQUE OPTION MECANICIEN, SYSTEMES-AVIONIQUE | 31/07/1996 | 1998 |
| 3 | IV | Bac Pro | 400-25506 | B1V-BR | ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIPEMENTS COMMUNICANTS | 08/07/2003 | 2006 |
| 3 | IV | BP | 450-25513 | B1V-BR | INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES | 03/09/1997 | 1999 |
| 3 | IV | Bac Pro | 400-25210 | B1VL | MAINTENANCE DE VEHICULES AUTOMOBILES OPTION : MOTOCYCLES | 05/09/2001 | 2003 |
| 3 | IV | Bac Pro | 400-25208 | B1VL | MAINTENANCE DE VEHICULES AUTOMOBILES OPTION : VEHICULES INDUSTRIELS | 05/09/2001 | 2003 |
| 3 | IV | Bac Pro | 400-25207 | B1VL | MAINTENANCE DE VEHICULES AUTOMOBILES OPTION : VOITURES PARTICULIERES | 05/09/2001 | 2003 |
| 3 | IV | Bac Pro | 400-25007 | B1V-BR | MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS | 30/05/2005 | 2007 |
| 3 | IV | Bac Pro | 400-25211 | B1VL | MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION A : AGRICOLES | 19/07/2002 | 2004 |
| 3 | IV | Bac Pro | 400-25212 | B1VL | MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION B : TRAVAUX PUBLICS ET MANUTENTION | 19/07/2002 | 2004 |
| 3 | IV | Bac Pro | 400-25213 | BR | MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION C PARCS ET JARDINS | 19/07/2002 | 2004 |
| 3 | IV | Bac Pro | 400-25009 | B1V-BR | MAINTENANCE NAUTIQUE | 17/04/2008 | 2010 |
| 3 | IV | Bac Pro | 400-25006 | B1V | MICROTECHNIQUES | 23/12/2003 | 2006 |
| 3 | IV | Diplôme | 420-25509 | B1V-H1V | MONTEUR TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | 27/09/1995 | 1996 |
| 3 | IV | Bac Pro | 400-25408 | B0L | REPARATION DES CARROSSERIES | 18/04/2008 | 2010 |
| 3 | IV | Bac Pro | 400-25507 | BR | SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES | 28/04/2005 | 2007 |
| 3 | IV | Bac Pro | 400-25509 | B1V-BR | TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D'AIR | 03/05/2006 | 2008 |
| 3 | IV | MC | 010-22703 | BE Essai | TECHNICIEN(NE) DES SERVICES A L'ENERGIE | 22/02/2010 | 2011 |
| 3 | IV | MC | 010-25002 | BR | TECHNICIEN(NE) ASCENSORISTE (SERVICE ET MODERNISATION) | 24/03/2006 | 2007 |
| 3 | IV | MC |  | B1V-BR | TECHNICIEN(NE) EN RESEAUX ELECTRIQUES | 10/02/2012 | 2013 |
| 3 | IV? | MC | 010-25201 | B1VL | TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN VÉHICULES INDUSTRIELS | 31/08/1988 | 1989 |
| 3 | V | CAP | 500-22134 | BS | CONDUITE DE SYSTEMES INDUSTRIELS OPTION AGROALIMENTAIRE | 09/01/2003 | 2005 |
| 3 | V | CAP | 500-25007 | BS | CONDUITE DE SYSTEMES INDUSTRIELS OPTION FABRICATION-ASSEMBLAGE | 09/01/2003 | 2005 |
| 3 | V | CAP | 500-22610 | BS | CONDUITE DE SYSTEMES INDUSTRIELS OPTION PAPIER-CARTON | 09/01/2003 | 2005 |
| 3 | V | CAP | 500-24128 | BS | CONDUITE DE SYSTEMES INDUSTRIELS OPTION PRODUCTION EN INDUSTRIES TEXTILES | 09/01/2003 | 2005 |
| 3 | V | CAP | 500-22358 | BS | CONDUITE DE SYSTEMES INDUSTRIELS OPTION PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES METAUX | 09/01/2003 | 2005 |
| 3 | V | CAP | 500-24129 | BS | CONDUITE DE SYSTEMES INDUSTRIELS OPTION TRAITEMENT EN INDUSTRIES TEXTILES | 09/01/2003 | 2005 |
| 3 | V | CAP | 500-25522 | B1V | ELECTRICIEN SYSTEMES D'AERONEFS | 07/08/2003 | 2005 |
| 3 | V | BEP | 510-25511 | B1V | ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIPEMENTS COMMUNICANTS | 28/07/2009 | 2011 |
| 3 | V | CAP | 500-25213 | B1V | MAINTENANCE DE MATERIELS OPTION MATERIELS DE PARCS ET JARDINS | 22/06/2004 | 2006 |
| 3 | V | CAP | 500-25212 | B1VL | MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE MANUTENTION | 22/06/2004 | 2006 |
| 3 | V | CAP | 500-25211 | B1VL | MAINTENANCE DES MATERIELS OPTION TRACTEURS ET MATERIELS AGRICOLES | 22/06/2004 | 2006 |
| 3 | V | MC | 010-25207 | B1VL | MAINTENANCE DES MOTEURS DIESEL ET DE LEURS EQUIPEMENTS | 31/07/2002 | 2003 |
| 3 | V | BEP | 510-25006 | B1V | MAINTENANCE DES PRODUITS ET EQUIPEMENTS INDUSTRIELS | 27/07/2009 | 2011 |
| 3 | V | MC | 010-25507 | B1VL | MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE l'AUTOMOBILE | 09/05/2005 | 2006 |
| 3 | V | CAP | 500-25216 | B1VL | MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES OPTION MOTOCYCLES | 22/06/2004 | 2006 |
| 3 | V | CAP | 500-25215 | B1VL | MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES OPTION VEHICULES INDUSTRIELS | 22/06/2004 | 2006 |
| 3 | V | CAP | 500-25214 | B1VL | MAINTENANCE DES VEHICULES AUTOMOBILES OPTION VEHICULES PARTICULIERS | 22/06/2004 | 2006 |
| CPC | niveau | Diplôme | Code des diplômes | Niveau de formation à l'habilitation | INTITULE DU DIPLÔME | Arrêté de création | 1ère session |
| 3 | V | MC | 010-25208 | BE Essai | MAINTENANCE ET CONTROLES DES MATERIELS | 27/03/2006 | 2007 |
| 3 | V | CAP | 500-25304 | B1V | MAINTENANCE SUR SYSTEMES D'AERONEFS | 31/07/2002 | 2004 |
| 3 | V | CAP | 500-25430 | B1V | MECANICIEN CELLULES D'AERONEFS | 24/10/2000 | 2002 |
| 3 | V | CAP | 500-23302 | B0 | MONTEUR EN ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE | 15/06/1987 | 1988 |
| 3 | V | CAP | 500-25523 | B1V | PREPARATION ET REALISATION D'OUVRAGES ELECTRIQUES | 22/06/2004 | 2007 |
| 3 | V | CAP | 500-25434 | B0L | REPARATION DES CARROSSERIES | 19/03/2007 | 2009 |
| 3 | V | CAP | 500-25217 | B1V | REPARATION ENTRETIEN DES EMBARCATIONS DE PLAISANCE | 20/03/2007 | 2009 |
| 3 | V | BEP | 510-25512 | B1V | SYSTEMES ELECTRONIQUES NUMERIQUES | 28/07/2009 | 2011 |
| 3 | V | CAP | 500-25134 | B1V | TRANSPORT PAR CABLES ET REMONTEES MECANIQUES | 21/10/1999 | 2001 |
| 5 | III | BTS | 320-25508 | B2V-BC-BR | DOMOTIQUE | 03/04/1989 | 1989 |
| 5 | III | BTS | 320-23203 | B0 Chargé de chantier | ENVELOPPE DU BATIMENT : FACADE, ETANCHEITE | 22/04/1994 | 1996 |
| 5 | III | BTS | 320-22706 | BE Mesurage | FLUIDES ENERGIES ENVIRONNEMENTS OPTION GENIE CLIMATIQUE | 31/08/1999 | 2001 |
| 5 | III | BTS | 320-22707 | B2V-BC-BR | FLUIDES ENERGIES ENVIRONNEMENTS OPTION GENIE FRIGORIFIQUE | 31/08/1999 | 2001 |
| 5 | III | BTS | 320-22705 | BE Mesurage | FLUIDES ENERGIES ENVIRONNEMENTS OPTION GENIE SANITAIRE ET THERMIQUE | 31/08/1999 | 2001 |
| 5 | III | BTS | 320-22708 | B2V-BC-BR | FLUIDES ENERGIES ENVIRONNEMENTS OPTION MAINTENANCE ET GESTION DES SYSTEMES FLUIDIQUES ET ENERGETIQUES | 31/08/1999 | 2001 |
| 5 | III | BTS | 320-23105 | B0 Chargé de chantier | TRAVAUX PUBLICS | 19/08/1993 | 1995 |
| 5 | IV | BP | 450-23311 | BS | EQUIPEMENTS SANITAIRES | 27/07/1999 | 2001 |
| 5 | IV | Bac Pro | 400-23204 | B0 Chargé de chantier | INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BATI | 11/04/2008 | 2010 |
| 5 | IV | BP | 450-23209 | B1V-BR | METIERS DE LA PISCINE | 21/10/1997 | 1999 |
| 5 | IV | BP | 450-22703 | B1V-BR | MONTEUR DEPANNEUR EN FROID ET CLIMATISATION | 28/12/1979 | 1981 |
| 5 | IV | BP | 450-22708 | B1V-BR | MONTEUR EN INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE | 03/09/1997 | 1999 |
| 5 | IV | BP | 450-23312 | BS | PEINTURE REVETEMENTS | 21/10/1999 | 2001 |
| 5 | IV | Bac Pro | 400-22704 | B1V-BR | TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | 03/05/2006 | 2008 |
| 5 | IV | MC | 010-22704 | BP-BR- BR Photovoltaïque | TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES OPTION A ENERGIE ELECTRIQUE | 20/04/2010 | 2011 |
| 5 | IV | MC | 010-22705 | BR | TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES OPTION B ENERGIE THERMIQUE | 20/04/2010 | 2011 |
| 5 | IV | Bac Pro | 400-22703 | B1V-BR | TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | 03/05/2006 | 2008 |
| 5 | V | CAP | 500-22706 | B1V | FROID ET CLIMATISATION | 24/07/1989 | 1991 |
| 5 | V | BEP | 510-22707 | B1V | FROID ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR | 28/07/2009 | 2011 |
| 5 | V | CAP | 500-23317 | B1V | INSTALLATEUR SANITAIRE | 01/08/2002 | 2004 |
| 5 | V | CAP | 500-22713 | B1V | INSTALLATEUR THERMIQUE | 01/08/2002 | 2004 |
| 5 | V | BEP | 510-22706 | B1V | INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | 30/07/2009 | 2011 |
| 5 | V | CAP | 500-23002 | BS | MAINTENANCE DE BATIMENTS DE COLLECTIVITES | 06/06/1990 | 1991 |
| 5 | V | BEP | 510-22705 | B1V | MAINTENANCE DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES | 30/07/2009 | 2011 |
| 5 | V | MC | 010-22701 | BR | MAINTENANCE EN EQUIPEMENT THERMIQUE INDIVIDUEL | 09/09/1994 | 1995 |
| 5 | V | CAP | 500-25521 | B1V | METIERS DE L'ENSEIGNE ET DE LA SIGNALETIQUE | 14/06/2000 | 2002 |
| 5 | V | CAP | 500-23319 | BS | PEINTRE-APPLICATEUR DE REVETEMENT | 21/08/2002 | 2004 |
| 6 | III | BTS | 320-20108 | BE Mesurage | CONTROLE INDUSTRIEL ET REGULATION AUTOMATIQUE | 08/09/1999 | 2001 |
| 6 | III | BTS | 320-34302 | BS | HYGIENE-PROPRETE ENVIRONNEMENT | 23/08/1993 | 1995 |
| 6 | III | BTS | 320-34301 | B2V-BR | METIERS DE L'EAU | 30/07/1992 | 1995 |
| 6 | IV | Bac Pro | 400-34302 | B1V-HO | ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE | 18/07/2006 | 2008 |
| 6 | IV | Bac Pro | 400-34301 | BS | HYGIENE-ENVIRONNEMENT | 07/08/1991 | 1993 |
| 6 | IV | Bac Pro | 400-22002 | BS | INDUSTRIES DE PROCEDES | 20/09/1995 | 1997 |
| 6 | IV | MC | 010-34301 | BR | METIERS DE L'EAU | 27/07/1999 | 2000 |
| 6 | V | BEP | 510-34302 | BS | BIOSERVICES | 04/08/1989 | 1991 |
| 6 | V | CAP | 500-34306 | BS | MAINTENANCE ET HYGIENE DES LOCAUX | 17/12/1996 | 1998 |
| CPC | niveau | Diplôme | Code des diplômes | Niveau de formation à l'habilitation | INTITULE DU DIPLÔME | Arrêté de création | 1ère session |
| 6 | V | BEP | 510-34304 | BS | METIERS DE L'HYGIENE, DE LA PROPRETE ET DE L'ENVIRONNEMENT | 27/07/2009 | 2011 |
| 11 | IV | BP | 450-34401 | BS | AGENT TECHNIQUE DE PREVENTION ET DE SECURITE | 02/02/1990 | 1991 |
| 11 | IV | Bac Pro | 400-34402 | BS | SECURITE-PREVENTION | 09/05/2006 | 2008 |
| 11 | V | CAP | 500-34405 | BS | AGENT DE SECURITE | 21/04/2010 | 2012 |
| 11 | V | MC | 010-34402 | BS | SECURITE CIVILE ET D'ENTREPRISE | 28/06/2002 | 2003 |
| 12 | III | BTS | 320-32320 | B2V-BR | METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DE L'IMAGE | 03/07/2002 | 2004 |
| 12 | III | BTS | 320-32321 | B1V | METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION METIERS DU SON | 03/07/2002 | 2004 |
| 12 | III | BTS | 320-32323 | B1V | METIERS DE L'AUDIOVISUEL OPTION TECHNIQUES D'INGENIERIE ET EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS | 03/07/2002 | 2004 |
| 12 | V | CAP | 500-32314 | B1V | OPERATEUR PROJECTIONNISTE DE CINEMA | 17/03/2005 | 2007 |
| 12 | V | CAP | 500-32226 | B1V | SIGNALETIQUE, ENSEIGNE ET DECOR | 29/07/2004 | 2007 |
| 13 | III | DMA | 321-32316 | BR | REGIE DU SPECTACLE OPTION LUMIERE | 09/07/2002 | 2004 |
| 13 | III | DMA | 321-32317 | BR | REGIE DU SPECTACLE OPTION SON | 09/07/2002 | 2004 |
| 13 | IV | Bac Pro | 400-22403 | B1V-BR | ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : METIERS DE L'ENSEIGNE ET DE LA SIGNALETIQUE | 11/07/2005 | 2007 |
| 13 | IV | Bac Pro | 400-22402 | B2V-BR | ARTISANAT ET METIERS D'ART OPTION : VERRERIE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE | 11/07/2005 | 2007 |
| 13 | IV | Diplôme | 420-32306 | BR | TECHNICIEN DES METIERS DU SPECTACLE OPTION MACHINISTE CONSTRUCTEUR | 10/03/1997 | 1998 |
| 13 | V | CAP | 500-22356 | B1V | FACTEUR D'ORGUES | 02/03/1999 | 2000 |
| 13 | V | CAP | 500-32306 | B1V | MONTEUR EN CHAPITEAUX | 20/07/1977 | 1979 |
| 13 | V | CAP | 500-22429 | BE Essai | SOUFFLEUR DE VERRE OPTION ENSEIGNE LUMINEUSE | 12/05/2009 | 2011 |
| 20 | V | MC | 010-33001 | BS | AIDE A DOMICILE | 28/07/1995 | 1997 |
| 20 | V | CAP | 500-34404 | BS | GARDIEN D'IMMEUBLE | 23/02/2010 | 2011 |

Les formations complémentaires qui utilisent des compétences d’électricien doivent confirmer le niveau de formation à l’habilitation acquis dans le diplôme autorisant l’accès à la formation complémentaire et notamment l’accès aux mentions complémentaires.

Formation à la prévention des risques électriques

## PARTIE D

contenus types de formation

Les référentiels des savoirs destinés à la formation initiale ou au recyclage sont détaillés dans l’annexe D la norme NF C 18-510.

Cette annexe, informative, explicite le schéma général de formation, les durées recommandées et les contenus des modules de formation, tant pour la formation initiale que pour le recyclage.

Formation à la prévention des risques électriques

## PARTIE E

## PRÉREQUIS EN ÉLECTRICITE POUR LA FORMATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES D’ORIGINE ÉLECTRIQUE

La liste des prérequis présentée dans cette partie permet d’aborder la formation à l’habilitation au niveau le plus élevé.

Ces contenus sont à adapter par le formateur en fonction :

- du public concerné,

- du niveau d’habilitation visé.

DOMAINE 1 : lois générales de l’électrotechnique

- Caractérisation et grandeurs physiques associées

  - Circuit électrique, notion de résistance, de réactance, d’impédance (circuit R. L.)

  - Notions d’énergie et de puissance en continu et en alternatif sinusoïdal

  - Relations entre valeurs efficaces, maximales et instantanées (diagramme de Fresnel)

  - Calcul des valeurs de tension et d’intensité, notion de chute de tension

  - Association de récepteurs en série, en parallèle, impédance ou résistance totale

  - Modèles simples réduits à deux éléments (R. L. pour un moteur)

  - Évaluation des grandeurs mécaniques : couple, vitesse, énergie cinétique, potentielle

- Récepteurs

  - Appareils de chauffage, moteurs, transformateurs

- Appareils de mesure

  - Choix, précision, validité de la mesure comparée au calcul

- Compétences attendues

En possession ou en présence de :

- Valeurs des éléments, résistivité, résistance ou réactance linéique, sections, longueurs

- Des relevés sur des plaques signalétiques d’appareils ou leurs notices

- Un système en ordre de marche et des appareils de mesure

- Un guide technique de calcul (approche du corrigé)

Les compétences attendues sont :

- C1-1 Calculer les intensités et tensions (cas simples, continu ou efficace)

- C1-2 Mesurer les grandeurs calculées, les comparer au calcul, conclure

- C1-3 Déterminer les puissances apparentes, actives, l’énergie, le rendement

- C1-4 Prévoir les intensités de surcharge, de court circuit

DOMAINE 2 : distribution de l’énergie électrique

- Caractérisation et grandeurs physiques associées

  - Intensité nominale et section des conducteurs, détermination de résistance ou de réactance à partir des éléments linéiques ;

  - Chemin de circulation du courant de défaut (limité au schéma de liaison à la terre T. T.) ;

  - Dispositif différentiel, technologie de la protection magnétothermique, relation avec les courbes B, C, D ;

  - Recherche de la contrainte thermique I²t ;

  - Détermination du courant de court circuit présumé (cas simple monophasé) ;

  - Paramètres nominaux U et I, pouvoir de coupure ;

  - Types de locaux, tension et courant de seuil, calcul de la tension (contact indirect).

- Structures et appareillages

  - Schéma unifilaire et multifilaire, symboles

  - Fils et câbles, gaines préfabriquées, éléments de raccordement, accessoires d’identification ;

  - Disjoncteur courbes B, C et D, élément différentiel ;

  - Liaisons équipotentielles, terre des masses et du neutre, notion de réalisation, sections ;

  - Sectionneur, interrupteur, contacteur, fusible, prise de courant (normalisation).

- Compétences attendues

En possession ou en présence de :

  - Schémas d’installations et notices des appareils utilisés ;

  - Matériels couramment commercialisés (disjoncteurs, fusibles, contacteurs, accessoires) ;

  - Équipement en ordre de fonctionnement câblé selon les règles de l’art ;

  - Documents constructeurs : courbes de fonctionnement des protections, guide technique de la protection et éléments normatifs, procédure de validation des protections des personnes et des biens.

Les compétences attendues sont :

- C2-1 Identifier les matériels constituant l’équipement ;

- C2-2 Reconnaître les symboles sur les schémas ;

- C2-3 Énoncer les principales caractéristiques concernant la protection des personnes et des biens ;

- C2-4 Changer et régler un appareil de protection ;

- C2-5 Valider le fonctionnement des protections en effectuant des contrôles établis.

DOMAINE 3 : utilisation de l’énergie électrique

- Caractérisation et grandeurs physiques associées

  - Tension simple et composées, courants en ligne et dans un enroulement ;

  - Puissance apparente en triphasé, facteur de puissance, rendement, couplages ;

  - Paramètres primaires et secondaires d’un transformateur (S, U, I, P).

- Structures et appareillages

  - Moteurs et appareils de chauffage, transformateur d’isolement ;

  - Appareils de mesure, pince ampéremètrique, analyseur d’énergie.

- Compétences attendues

En possession ou en présence de :

  - Schéma de raccordement, notice de prédétermination des grandeurs à vérifier matériels ;

  - Équipement en ordre de fonctionnement, sans défaillance, branchement normal ;

  - Caractéristiques d’un circuit terminal de conversion de l’énergie.

Les compétences attendues sont :

- C3-1 Choisir le moyen de mesure adapté à la grandeur mesurée ;

- C3-2 Mesurer la grandeur et comparer aux valeurs prédéterminées ;

- C3-3 Brancher un récepteur, effectuer le couplage, mettre en service ;

- C3-4 Justifier les paramètres de l’équipement selon la puissance installée ;

- C3-5 Mettre à jour une notice technique avec les valeurs mesurées.

DOMAINE 4 : équipements

- Caractérisation et grandeurs physiques associées

  - Structure d’un équipement, partage des circuits, sélectivité, filiation ;

  - Repérage des éléments équipotentiels, caractéristiques et nomenclature ;

  - Norme NF C 15-100, règles de l’art, normes sur les produits (NF C 6 … ou EN 6 …) ;

  - Types de locaux, indices de protection, carnets de câbles (identification).

- Structures et appareillages

  - Équipements électromécaniques, automates, variateurs de vitesse, gradateurs ;

  - Liaisons par câbles, goulottes, chemins de câbles, fourreaux … ;

  - Accessoires de raccordement, d’identification (boites à bornes, étanchéité …) ;

  - Conducteurs de protection électrique, conducteurs actifs.

- Compétences attendues

En possession ou en présence de :

  - Normes spécifiques applicables à l’équipement étudié ;

  - L’équipement construit ou en cours de construction ;

  - Schémas, documents de fabrication à jour ou à mettre à jour.

Les compétences attendues sont :

- C4-1 Identifier la norme qui s’applique dans un cas précis sur un équipement

- C4-2 Remplacer un composant en respectant la norme, les règles de l’art

- C4-3 Mettre à jour les schémas électriques, le schéma d’implantation

Commentaires gÉnÉraux :

    - Les calculs seront conduits en alternatif sinusoïdal, en modélisant les circuits triphasés en trois circuits identiques parfaitement équilibrés,

    - Les études de cas seront effectuées dans la gamme usuelle d’utilisation des équipements :

  - La puissance électriques des moteurs étudiés sera limitées à 18 kW (80% des utilisations)

  - L’intensité nominale sera limitée à 100 A

  - La sélectivité sera étudiée sur trois niveaux au maximum (étude partielle d’un tableau général basse tension)

- Les travaux pratiques seront réalisés sur des équipements en ordre de marche avec des contraintes parfaitement identifiées (couple, vitesse, inertie, énergie potentielle). Les systèmes implantés dans les laboratoires d’électrotechnique seront des supports privilégiés pour dispenser cette formation,

- Un soin particulier sera apporté à l’étude des textes normatifs, à la réalisation ou la mise à jour des documents de fabrication, des schémas, …

- Un document de référence comportant les principales lois et les extraits des textes normatifs doit être remis à chaque personne à la fin de la formation,

- Cette formation ne doit pas traiter les points développés dans la formation à la prévention des risques d’origine électrique respectant le décret du 14/11/88.

Formation à la prévention des risques électriques

## PARTIE F

## RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Afin de mener à bien leur mission de formation des élèves et étudiants à la prévention des risques d’origine électrique, les enseignants des filières ou sections concernées par les risques électriques doivent disposer de ressources législative, réglementaires et pédagogiques adaptées aux degrés d’exigences des formations qu’ils ont à dispenser.

| Date | Statut | Référence | Émetteur | Titre ou intitulé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/04/2012 | Arrêté |  | ministère du travail, de l’emploi et de la santé | Dossier technique des installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs |
| 19/04/2012 | Arrêté |  | ministère du travail, de l’emploi et de la santé | Normes d’installation intéressant les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs |
| 22/12/2011 | Arrêté |  | interministérielle | Critères de compétences des personnes chargées d’effectuer les vérifications périodiques des installations électriques et de mettre en œuvre les processus de vérification des installations électriques temporaires |
| 21/12/2011 | Arrêté |  | interministérielle | Modalités d’accréditation des organismes chargés des vérifications initiales des installations électriques et sur demande de l’inspection du travail |
| 20/12/2011 | Arrêté |  | interministérielle | Appareils électriques amovibles et leurs conditions de raccordement et d’utilisation |
| 19/12/2011 | Arrêté |  | interministérielle | Circuits électriques mis en œuvre dans le soudage électrique à l’arc et par résistance et dans les techniques connexes |
| 16/12/2011 | Arrêté |  | interministérielle | Dispositions particulières applicables à certains laboratoires et plateformes d’essais |
| 15/12/2011 | Arrêté |  | interministérielle | Dispositions particulières applicables aux installations de galvanoplastie et d’électrophorèse aux cellules d’électrolyse et aux fours électriques à arc |
| 14/12/2011 | Arrêté |  | interministérielle | Installations d’éclairage de sécurité |
| 22/09/2010 | Décret | 2010-1118 | interministérielle | Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage |
| 30/08/2010 | Décret | 2010-1016 | interministérielle | Obligations de l’employeur pour l’utilisation des installations électriques dans les lieux de travail |
| 30/08/2010 | Décret | 2010-1017 | interministérielle | Obligations des maîtres d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des installations électriques |
| 30/08/2010 | Décret | 2010-1018 | interministérielle | Diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail |
| 07/02/2006 | Note de service | A5 n°427 | MEN | Formation à la prévention des risques électriques |
| 07/02/2006 | Référentiel |  | MEN | Référentiel de formation à la prévention des risques d’origine électrique (2ème version) |
| 10/12/2003 | Add. protocole |  | CERP | Nouvelles orientations pour l'enseignement de la prévention des risques professionnels |
| 04/11/2002 | Note |  | MEN | Complément aux recommandations pédagogiques du référentiel (Chassaing) |
| 17/01/2002 | Loi | 2002-73 | interministérielle | Modernisation sociale … |
| 22/11/2000 | Note de service | 2000-210 | MEN | Formation à la prévention des risques d’origine électriques des élèves préparant un diplôme de l’éducation nationale |
| 11/10/2000 | Courrier |  | MEN | Formation à la prévention des risques d’origine électriques des élèves préparant un diplôme de l’éducation nationale |
| 10/10/2000 | Note de synthèse | P/FOR/ET/00267 | INRS | La prévention du risque électrique dans les établissements d’enseignement |
| 30/06/2000 | Référentiel |  | MEN | Référentiel de formation à la prévention des risques d’origine électrique (1ère version) |
| Date | Statut | Référence | Émetteur | Titre ou intitulé |
| 27/04/2000 | Courrier |  | Emploi solidarité | Prévention des risques d’origine électrique lors des stages en entreprise des élèves en formation professionnelle |
| 23/02/1998 | Circulaire | 98-031 | MEN | Prévention des risques d'origine électrique dans le cadre des formations dispensées par les établissements scolaires |
| 01/02/1998 | Add. guide d’équipement |  | MEN | prévention des risques électriques et formation en vue de l'habilitation électrique |
| 16/12/1997 | Note |  | ?? | La prévention du risque électrique dans les établissements d'enseignement technique au regard des travaux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans par le code du travail et des précisions de la circulaire du 15 décembre 1997. |
| 15/12/1997 | Circulaire |  | interministérielle | Prévention des risques d’origine électrique dans le cadre des formations dispensées par les établissements scolaires |
| 01/10/1997 | Protocole d’accord |  | MEN/CNAM | Protocole d'accord pour l’enseignement de la prévention des risques professionnels |
| 15/01/1997 | Note de service | 97-018 | MEN | Enseignement élémentaire et secondaire : sécurité, Formation à la prévention des risques électriques |
| 13/12/1996 | Circulaire | 96-294 | MEN | Sécurité des équipements des ateliers des établissements dispensant un enseignement technique ou professionnel |
| 29/10/1996 | Courrier | 96-344 | MEN | Pré requis en électricité indispensables pour l’habilitation à l’intervention sur des matériels et équipements électriques |
| 11/04/1995 | Accord national |  | MEN/INRS/CNAM | Accord national pour la formation aux risques professionnels d’origine électrique |
| 26/10/1993 | Circulaire | 93-306 | interministérielle | Nouveau cadre législatif et réglementaire relatif à l'hygiène et à la sécurité dans certains établissements d'enseignement |
| 01/02/1993 | Accord cadre |  | MEN/CNAM | Accord cadre national pour l’enseignement de la prévention des risques professionnels |
| 31/12/1991 | Loi | 91-1414 | interministérielle | Modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels |
| 27/11/1991 | Décret | 91-1194 | interministérielle | Création de la commission d'hygiène et sécurité dans les établissements scolaire |
| 07/11/1991 | Décret | 91-1162 | interministérielle | Rôle de l’inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel |
| 03/01/1991 | Loi | 91-1 | interministérielle | Article 30 qui modifie les dispositions du code de travail |
| 03/01/1991 | Code | L231-1 | travail emploi | Livre II : Réglementation du travail. Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail. |
| 14/11/1988 | Décret | 88-1056 | interministérielle | Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques |

LISTE, NON EXHAUSTIVE, DE RESSOURCES RÉGLEMENTAIRES

- La norme NF C 18-510

- La publication UTE C 18-510 « Recueil d’instructions de sécurité électrique pour les ouvrages » ;

- La publication UTE C 18-530 ;

- La publication UTE C 18-540.

Ces documents, dans leurs plus récentes éditions, fournissent les textes réglementaires nécessaires à la réflexion et aux conclusions proposées dans ce référentiel ;

Chaque établissement scolaire est chargé de l’achat de ces produits auprès de :

Union Technique de l’Électricité

33 avenue du Général Leclerc B.P. 23

92262 Fontenay - aux - Roses Cedex

Outils et supports pédagogiques

en grisé les documents INRS qui semblent ne plus être disponibles, si c’est confirmé il faudra effacer ces lignes du tableau

| TITRE | RÉFÉRENCE | SUPPORT | DIFFUSION |
| --- | --- | --- | --- |
| Prévention des accidents du travail lors des travaux électriques | DGE 28 | Brochure | Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de rattachement ou Centre ressource académique pour l’enseignement de la prévention des risques professionnels |
| Attention, basse tension | DM 0279 | Audiovisuel |  |
| L'habilitation en électricité. Démarche en vue de l'habilitation du personnel | ED 1456 | Brochure |  |
| Comment constituer des fiches de poste intégrant la sécurité | ED 20 | Fiche pratique de sécurité |  |
| La publication UTE C 18-510 | ED 26 | Brochure |  |
| Électricité statique. Risques d'inflammation et mesures de protection | ED 4109 | Brochure |  |
| Armoires électriques. Guide pratique destiné à améliorer la sécurité d'exploitation des armoires et coffrets électriques de tension inférieure à 1 000 V | ED 46 | Brochure |  |
| Termes principaux de l’électrotechnique traditionnelle relatifs à la sécurité | ED 537 | Brochure |  |
| Conseils de sécurité pour interventions et travaux sur les équipements et installations électriques du domaine BT | ED 539 | Brochure |  |
| L'électricité. Comment s'en protéger | ED 548 | Brochure |  |
| Les lignes à haute tension et les transformateurs | ED 4210 | Brochure |  |
| Schémas électriques des machines industrielles et sécurité | ED 581 | Brochure |  |
| L'électricité. Qu'est-ce que l'électricité ? Origine du risque électrique. Prévention des accidents dus à l'utilisation de l'énergie électrique | ED 596 | Brochure |  |
| Batteries... chargez | ED 717 | Brochure |  |
| Consignation et déconsignation | ED 754 | Brochure |  |
| Électricité statique | ED 874 | Brochure |  |
| L’habilitation en électricité | ED 998 | Brochure |  |
| Contact direct d’engins avec les lignes électriques aériennes | ND 1879 | Brochure |  |
| Prévention des contacts directs avec des lignes électriques aériennes dans des zones à activités industrielles ou artisanales | NS 78 | Brochure |  |
| Batteries d’accumulateurs | R 215 | Brochure |  |
| Appareils de levage ou de manutention appelés à travailler à proximité de conducteurs électriques nus | R 332 | Brochure |  |
| Logiciel de formation à l’habilitation conforme à la norme NF C18-510 | « HABILEC 6 » | Logiciel CD Rom e-learning | Chaque établissement peut acheter le produit auprès de la société : 2J Process (Process Image + 2J Média) 355 Rue Albert Einstein 13852 Aix en Provence Cedex 3 http://www.processimage.fr/ |
| Logiciel de formation à l’habilitation conforme à la norme NF C18-510 | « AH TENSION 4» | Logiciel CD Rom | Chaque établissement peut acheter les produits auprès de la société : Diaxens 8, rue du bois carré 77144 Montévrain http://diaxens.com/v2/habilitations-electriques#cdf |
| Outil d’évaluation de la formation à l’habilitation | « VAP’S » | Logiciel CD Rom |  |
| Le risque électrique | ED 1501 | Recueil de fiches pédagogiques | Dotation d'un exemplaire gratuit par enseignant assurée par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de rattachement ou par le Centre ressources académique pour l’Enseignement de la Prévention des Risques Professionnels |
| Accidents d’origine électrique | ED 325 | Brochure | Dotation d'un exemplaire gratuit par enseignant assurée par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de rattachement ou par le Centre ressources académique pour l’Enseignement de la Prévention des Risques Professionnels |
| « Mission sécurité maintenance » | DV 1574 | DVD Rom | La diffusion gratuite auprès des enseignants de l’éducation nationale, des enseignants des établissements privés sous contrat et des formateurs des CFA est assurée par le Réseau national de ressources pédagogiques maintenance industrielle RPMI (2). Pour les formateurs des établissements privés de formation continue, s’adresser à l’INRS |
| Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques | ED 723 | Brochure | Dotation d'un exemplaire gratuit par enseignant assurée par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de rattachement ou par le Centre ressources académique pour l’Enseignement de la Prévention des Risques Professionnels |
| « Classe branchée » | VC 0233 | Vidéogramme | La dotation d'un exemplaire par établissement scolaire est assurée par l'INRS via les corps d’inspection. La commande d'exemplaire(s) supplémentaire(s) est possible auprès de l'INRS Nancy |
| Aide à la lecture de la C 18-540 et à la réalisation de fiches de T.P. sécurité électrique | « Aidesécurité » | Logiciel Téléchargement ou CD Rom | Téléchargement sur le serveur du Réseau National de Ressources en Électrotechnique (1) ou achat du CD Rom auprès de l’UTE |
| Habilitation électrique | ED 1522 | Classeur de 50 transparents pour rétroprojecteur + guide pédagogique | Téléchargement sur le serveur du Réseau National de Ressources en Électrotechnique (1) |

Nota : ces 3 derniers outils ne peuvent être utilisés pour la validation des tests théoriques

- : RÉSEAU NATIONAL DE RESSOURCES EN ÉLECTROTECHNIQUE : RESELEC http://www.iufmrese.cict.fr/

- : Réseau national de ressources pédagogiques maintenance industrielle : RPMI http://www.rpmi.fr

Formation à la prévention des risques électriques

## PARTIE G

## LISTE DES TESTS À CARACTÈRE THÉORIQUE

|  |  | B0-B0V | B1-B1V | B2-B2V | BR | BC | Questions | Réponses | Remarques | Les zones et distances | les appareillages | les dangers | les EPI & | Les limites des actions | Les procédures | les règles de mesurage | les fondamentables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| connaissances générales | 1 | X |  |  |  |  | Le courant électrique est-il dangereux pour le corps humain ? | OUI |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 2 | X |  |  |  |  | De votre propre initiative pouvez-vous vous approcher d'un ouvrage électrique ? | NON | NF C 18-510 §2.1.7 | X |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 3 | X |  |  |  |  | Les ouvrages électriques sont classés en trois grands domaines de tension : la très basse tension (TBT), la basse tension (BT) et la haute tension (HT). En courant alternatif, quelles sont les limites de la BT ? |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  |  |  |  | * 50 à 500 V ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  |  |  |  | * 50 à 690 V ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  |  |  |  |  | * 50 à 1 000 V ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | X | X | X | X |  | De quel domaine de tension relèvent les installations électriques alimentées en 3 x 400 V ? |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
|  | 5 | X | X | X | X |  | De quel domaine de tension relèvent les installations électriques domestiques alimentées en 240 V ? |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
|  | 6 | X | X | X | X |  | En cas d’accident d’origine électrique, quelle est la première opération à effectuer : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 6.1 |  |  |  |  |  | * secourir la victime ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 |  |  |  |  |  | * couper ou faire couper le courant ? | OUI | NF C 18-510 annexe IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 |  |  |  |  |  | * donner l’alerte ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | X | X | X | X | Y a t-il une différence apparente entre un jeu de barres hors tension et un jeu de barres sous tension ? | NON |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | X | X | X | X | Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a-t-il de l'importance ? | OUI | C'est la quantité d'énergie qui tue ! |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | X | X | X |  | Un monteur laisse tomber un outil métallique dans une armoire présentant des pièces nues, accessibles et sous tension. Ce monteur court-il un risque : |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  |  |  |  |  | * de brûlure ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 |  |  |  |  |  | * de projections de particules ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3 |  |  |  |  |  | * d'inhalation de gaz nocifs ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | X |  |  |  |  | A partir de quelle tension le courant électrique alternatif devient-il dangereux: |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  |  |  |  | * en milieu sec ? | 50 V | (décret du 14/11/88) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 |  |  |  |  |  | * sur chantier extérieur ? | 25 V | Le chantier extérieur est considéré comme un lieu humide. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | X | X | X | X | A partir de quelle tension le courant électrique alternatif devient-il dangereux : |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 |  |  |  |  |  | * en milieu sec ? | 50 V | (décret du 14/11/88) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2 |  |  |  |  |  | * sur chantier non couvert ? | 25 V | Le chantier non couvert est considéré comme un lieu humide. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3 |  |  |  |  |  | * dans une enceinte conductrice exiguë ? | 25 V | Obligation de l'emploi de la Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.4 |  |  |  |  |  | * dans un local à risque d'explosion ? | NON | Opération électrique INTERDITE tant que le danger d'explosion subsiste. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | X | X | X | X | En courant alternatif, quelles sont les limites des domaines de tension: |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 12.1 |  |  |  |  |  | * du domaine BT | de 51 à 1 000 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2 |  |  |  |  |  | * du domaine HT | Au dessus de 1 000 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3 |  |  |  |  |  | * du domaine TBT | De 0 à 50 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | X |  |  |  | Un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) à haute sensibilité de 30 mA protège : |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 |  |  |  |  |  | * les outils électriques ? | NON | Décret du 14/11/88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.2 |  |  |  |  |  | * les personnes utilisant ces outils ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.3 |  |  |  |  |  | * les installations électriques ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | X | X | X | X | X | A partir de quel niveau de tension de contact considère-t-on qu'il y a danger ? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | X | X | X | En courant continu lisse quelles sont les limites de tension de la TBT ? | 0 à 120 V |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
|  | 16 |  |  | X | X | X | Existe-t-il des moyens sûrs de protection contre les risques électriques ? | OUI | Et il faut les employer ! |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  | X |  | Quels sont les risques présentés par une intervention sur un circuit TBT | Risque de court-circuit et de brûlure, | Risque de fonctionnement intempestif des équipements, notamment des protections |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  | X |  | Une intervention est-elle une opération électrique : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 18.1 |  |  |  |  |  | * préparée à l'avance ? | NON | Ceci est la définition d'un travail (NF C 18-510 §2.4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2 |  |  |  |  |  | * non préparée à l'avance, de courte durée sur une installation ou un équipement BT ? | OUI | (NF C 18-510 §2.4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  | X | Un risque électrique est-il de matière à provoquer : |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 19.1 |  |  |  |  |  | * de brûlure ? | OUI | Par ci-dessous |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.2 |  |  |  |  |  | * de projections de particules ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.3 |  |  |  |  |  | * d'électrisation ? | OUI | Par ionisation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.4 |  |  |  |  |  | * d'électrocution | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.5 |  |  |  |  |  | * d'inhalation de gaz nocifs ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | X | X |  | X |  | En cas d’électrisation, donnez l’ordre des opérations 1.2.3 à effectuer : |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 20.1 | X | X |  | X |  | * secourir la victime |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 20.2 | X | X |  | X |  | * donner l’alerte |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 20.3 | X | X |  | X |  | * couper ou faire couper le courant |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | X |  |  |  | Quelle intensité passe dans un circuit dont la tension est de 400 V et dont la résistance est de 1 000  ? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.1 |  | X |  |  |  | * 0,2 A ? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.2 |  | X |  |  |  | * 0,4 A ? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.3 |  | X |  |  |  | * 2,4 A ? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | X |  |  |  | Quelle est l’impédance d’un circuit électrique monophasé où circule un courant de 5 A sous une tension de 400 V. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.1 |  | X |  |  |  | * 0,0125  ? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.2 |  | X |  |  |  | * 80  ? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.3 |  | X |  |  |  | * 2 000  ? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | X | X | X | X | La mise en court-circuit et à la terre protège : |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | 23.1 |  |  |  |  |  | * des risques d'induction ? | OUI | Protection contre des tensions résiduelles possibles sur des câbles de grandes longueurs (NF C 18-510 §4.8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.2 |  |  |  |  |  | * des retours de tension intempestifs (groupe électrogène, moteur avec charge entraînante) ? | OUI | (NF C 18-510 §4.1.4.1 et §4.1.4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | X | X | X | X |  | Que sont les EPI ? |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Environnement – voisinage | 25 | X |  |  |  |  | Comment reconnaissez-vous un local "d'accès réservé aux électriciens": |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 25.1 |  |  |  |  |  | * au signal jaune posé sur la porte ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.2 |  |  |  |  |  | * par le fait que la porte soit fermée à clef ? | NON | car la réglementation n'exige pas la fermeture à clef des locaux BT (décret du 14/11/88) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | X |  |  |  |  | En basse tension, quelle distance minimale devez-vous maintenir entre une pièce électrique nue, accessible, sous tension et toute autre partie de votre corps, ou tout outil, ou matériau que vous manipulez en basse tension : |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.1 |  |  |  |  |  | * 1 mètre ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.2 |  |  |  |  |  | * 0,3 mètre ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.3 |  |  |  |  |  | * 0,2 mètre ? | NON | NF C 18-510 §2.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | X |  |  |  |  | Comment reconnaissez-vous un ouvrage électrique souterrain : |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.1 |  |  |  |  |  | * à la grosseur de la canalisation électrique isolée? | NON | Comment juger de la grosseur de la canalisation électrique isolée ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.2 |  |  |  |  |  | * à la couleur du grillage placé au dessus de la canalisation électrique isolée? | OUI | Mais est-ce une indication suffisante ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.3 |  |  |  |  |  | * grâce aux indications données par l'exploitant ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | X |  |  |  |  | Avant d'ouvrir une tranchée faut-il se renseigner sur les ouvrages placés dans le sol ? | OUI | décret du 08/01/65 | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | X |  |  |  |  | De votre propre initiative pouvez-vous entrer dans un local d'accès réservé aux électriciens ? | NON | NF C 18-510 §6.3.2 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 30 | X |  |  |  |  | À proximité d'une canalisation électrique souterraine, à partir de quelle distance faut-il prendre des précautions: |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.1 |  |  |  |  |  | * 0,5 m ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.2 |  |  |  |  |  | * 1 m ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.3 |  |  |  |  |  | * 1,5 m ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.4 |  |  |  |  |  | * 2 m ? | NON | décret du 08/01/65 ; NF C18-510 §6.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  | X |  | X | X | Vous vous approchez d'une installation en 400 V alternatif dans un local réservé aux électriciens, à partir de quelle distance des pièces nues accessibles et sous tension, devez*vous prendre des précautions particulières : |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.1 |  |  |  |  |  | * 1 m ? | NON | NF C 18-510 §2.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.2 |  |  |  |  |  | * 0,5 m ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.3 |  |  |  |  |  | * 0,3 m ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | X |  | X |  | Vous êtes sur une plateforme élévatrice, vous approchez d'une canalisation aérienne isolée, à partir de quelle distance devez*vous prendre certaines précautions : |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.1 |  |  |  |  |  | * à partir de 3 m ? | NON | Vrai si le réseau est situé hors local réservé aux électriciens et si pièces nues sous tension. (NF C 18-510 §6.3.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.2 |  |  |  |  |  | * à partir de 1 m ? | NON | NF C 18-510 §6.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.3 |  |  |  |  |  | * à partir de 0,3 m ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  | X | X | X |  | En dessous de quelle distance d'un jeu de barres nues sous tension alimentées en basse tension, est-on "au voisinage" ? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  | X |  |  |  | Quels sont les dispositifs ou équipements qui permettent d’éliminer les risques dus au voisinage : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 34.1 |  |  |  |  |  | * la consignation de l'ouvrage voisin ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.2 |  |  |  |  |  | * la mise en place d'écrans ? | OUI | NF C 18-510 §6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.3 |  |  |  |  |  | * le port de gants isolants ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | X |  |  |  | Quel(s) dispositif(s) permet de supprimer temporairement le voisinage en BT : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 35.1 |  |  |  |  |  | * plaque de tôle épaisse mise à la terre ? | OUI | la plaque est mise à la terre et si sa mise en place est possible sans risque (NF C 18-510 §2.5.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35.2 |  |  |  |  |  | * nappe en plastique isolant normalisé ? | OUI | NF C 18-510 §2.5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  | X |  | Un chargé d'interventions peut-il travailler ou faire travailler à proximité d'un câble HT isolé, sous tension |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36.1 |  |  |  |  |  | * si OUI, pourquoi ? | OUI | Si le câble a été reconnu en bon état par le chargé d'exploitation et qu'il n'y a pas de risque de le détériorer pendant les travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36.2 |  |  |  |  |  | * si NON, pourquoi ? | NON | Si le chargé d'exploitation a refusé |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  |  |  | X | Habilité BC, pouvez-vous, sans être accompagné, vous approcher à 0,1 m d'un jeu de barres 400 V en service, nu et accessible ? | NON | NF C 18-510 §3.2.5 : Sauf si la lettre V apparaît sur le titre d'habilitation ou si une consigne vous a été remise | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  |  |  | X | Un B0V peut-il travailler, en ayant reçu un ordre préalable et avec ses EPI, à 0,2 m d'une barre nue sous tension 230 V alternatif ? | OUI | NF C 18-510 §6.4 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Habilitations | 39 | X | X |  |  |  | L'habilitation est-elle : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 39.1 |  |  |  |  |  | * la preuve d'une qualification professionnelle ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.2 |  |  |  |  |  | * la reconnaissance, par votre employeur, de votre capacité à travailler en sécurité ? | OUI | NF C 18-510 §3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  | X |  | L’habilitation est-elle : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 40.1 |  |  |  | X |  | * la désignation de l’employeur sur un chantier électrique ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.2 |  |  |  | X |  | * la preuve d’une qualification professionnelle ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.3 |  |  |  | X |  | * la reconnaissance, par votre employeur, de votre capacité à travailler en sécurité ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | X | X | X | X | X | Vous êtes salarié de l’entreprise, qui doit vous délivrer une habilitation : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 41.1 |  |  |  |  |  | * le formateur en sécurité ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41.2 |  |  |  |  |  | * l'employeur professionnel utilisateur ? | OUI | NF C 18-510 §3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41.3 |  |  |  |  |  | * le client ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | X |  |  |  |  | Qui délivre une habilitation BO : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 42.1 | X |  |  |  |  | * le formateur en sécurité ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42.2 | X |  |  |  |  | * l’agence d’intérim pour le personnel intérimaire ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42.3 | X |  |  |  |  | * l’employeur professionnel utilisateur ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42.4 | X |  |  |  |  | * le client ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  | X |  |  |  | Qui délivre une habilitation B1-B1V: |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 43.1 |  | X |  |  |  | * Le formateur en sécurité ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43.2 |  | X |  |  |  | * L’agence d’intérim pour le personnel intérimaire ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43.3 |  | X |  |  |  | * L’employeur professionnel utilisateur ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43.4 |  | X |  |  |  | * Le client ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  |  | X |  | Qui délivre une habilitation BR : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 44.1 |  |  |  | X |  | * Le formateur en sécurité ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44.2 |  |  |  | X |  | * L’agence d’intérim pour le personnel intérimaire ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44.3 |  |  |  | X |  | * L’employeur professionnel utilisateur ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44.4 |  |  |  | X |  | * Le client ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | X | X | X | X | X | Vous êtes intérimaire et vous travaillez dans une entreprise, qui doit vous délivrer une habilitation : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 45.1 |  |  |  |  |  | * le formateur en sécurité ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.2 |  |  |  |  |  | * l'employeur professionnel utilisateur ? | OUI | NF C 18-510 §3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.3 |  |  |  |  |  | * le client ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.4 |  |  |  |  |  | * l’agence d’intérim ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | X | X | X | X | X | L'habilitation doit-elle être précédée d'une formation aux risques électriques ? | OUI | NF C 18-510 §3 |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 47 | X | X | X | X | X | Le titre d'habilitation doit : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 47.1 |  |  |  |  |  | * être signé par l'employeur ? | OUI | NF C 18-510 §3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47.2 |  |  |  |  |  | * être signé par l'habilité ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47.3 |  |  |  |  |  | * être daté du jour de sa délivrance ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47.4 |  |  |  |  |  | * être signé par le client ou l'exploitant ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | X | X | X | X | X | L'habilitation doit être renouvelée ou révisée dans les cas suivants : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 48.1 |  |  |  |  |  | * maintien avec changement d’employeur ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48.2 |  |  |  |  |  | * changement de fonction ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48.3 |  |  |  |  |  | * restriction médicale ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | X | X | X | X | X | Pour participer à un travail, vous faut-il, en complément à l'habilitation avoir reçu un ordre de votre responsable ? |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | 50 | X |  |  |  |  | Habilité B0, pouvez-vous ouvrir une armoire électrique sans autorisation ? | NON | NF C 18-510 §3.4 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 51 | X |  |  |  |  | Pour entrer dans un local d'accès réservé aux électriciens, une habilitation B0 suffit-elle ? | NON | NF C 18-510 (§3.4 et §6.3.2) |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | 52 | X |  |  |  |  | Une habilitation B0V vous permet-elle de travailler à moins de 0,3 m de pièces conductrices sous tension : |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52.1 |  |  |  |  |  | * au voisinage d'une tension de 50 à 1 000 V ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52.2 |  |  |  |  |  | * au voisinage d'une tension de plus de 1 000 V ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | X |  |  |  |  | Si vous êtes habilité B0, pouvez-vous : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 53.1 |  |  |  |  |  | * recevoir une autorisation de travail ? | OUI | NF C 18-510 §2.6..5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.2 |  |  |  |  |  | * être surveillant de sécurité électrique ? | OUI | NF C 18-510 §3.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | X |  |  |  |  | Vous êtes non électricien dans une équipe effectuant des travaux d'ordre électrique, qu'elle est l'habilitation de la personne qui assure la direction des travaux ? | B2 | Le chargé de travaux (NF C 18-510 § 3.3) |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 55 |  | X | X | X | X | Quel est le document principal qui vous précise les instructions de sécurité : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 55.1 |  |  |  |  |  | * la norme NF C 15-100 ? | NON | NF C 18-510 (ou NF C 18-540) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55.2 |  |  |  |  |  | * la norme NF C 18-510 ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55.3 |  |  |  |  |  | * le règlement interne de l’entreprise ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 |  | X | X | X | X | Quelle est la lettre caractérisant le domaine de tension des ouvrages sur lesquels vous pouvez travailler ou intervenir : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 56.1 |  |  |  |  |  | * ouvrages du domaine TBT ? | B | NF C 18-510 §3.2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56.2 |  |  |  |  |  | * ouvrages du domaine BT ? | B | NF C 18-510 §3.2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56.3 |  |  |  |  |  | * ouvrages du domaine HTA ? | H | NF C 18-510 §3.2.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 |  | X | X | X | X | Quel est l’indice numérique définissant le niveau de l'habilitation : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 57.1 |  |  |  |  |  | * d'un non électricien ? | 0 | Mais deuxième lettre R |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57.2 |  |  |  |  |  | * d'un électricien exécutant ? | 1 | Mais deuxième lettre C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57.3 |  |  |  |  |  | * d'un chargé d'interventions? | / | Non habilité dans sa charge (NF C 18-510 §2.1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57.4 |  |  |  |  |  | * d'un chargé de travaux ? | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57.5 |  |  |  |  |  | * d'un chargé de consignation ? | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57.6 |  |  |  |  |  | * d'un chargé d'exploitation ? | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 |  | X | X | X | X | Quelle 2ème LETTRE indique que le titulaire a été formé pour travailler au voisinage de pièces électriques nues, accessibles et sous tension en BT? | V |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 59 |  | X | X | X |  | Lors de travaux, quel est le rôle du chef d'établissement ou chargé d'exploitation ? |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 60 |  | X | X | X |  | Lors de travaux, quel est le rôle du chargé de travaux ? |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 61 | X | X | X | X |  | Lors de travaux, quel est le rôle de l'exécutant ? |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 62 | X | X | X | X | X | Lors de travaux, quel est le rôle du surveillant de sécurité ? |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 63 |  | X |  |  |  | L'habilitation H1 recouvre-t-elle l'habilitation B1 ? | NON | NF C 18-510 §3.2.5 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 64 |  | X |  |  |  | Pour travailler à 0,2 m d'une barre nue accessible, sous tension 230 V alternatif, vous devez être : |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64.1 |  |  |  |  |  | * habilité B0V ? | OUI | (NF C 18-510 §3.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64.2 |  |  |  |  |  | * habilité B1V ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64.3 |  |  |  |  |  | * non habilité et non surveillé par une personne habilitée ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 |  | X |  |  |  | Avec une habilitation B1V pouvez-vous travailler hors tension sur un ouvrage BT au voisinage d'un ouvrage HT nu accessible et sous tension ? | NON | (NF C 18-510 §3.2.5) | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 |  | X |  |  |  | L'habilitation B1V permet-elle de travailler hors tension sur un ouvrage BT au voisinage d'un câble HT isolé sous tension ? | OUI | Si le câble a été reconnu en bon état par le chargé de travaux en accord avec le chargé d'exploitation. | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 |  | X |  |  |  | Quelle est l'habilitation de la personne chargée : |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | 67.1 |  |  |  |  |  | * des travaux ? | B2 | Le chargé de travaux (NF C 18-510 § 3.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67.2 |  |  |  |  |  | * des interventions ? | BR | Le chargé d'interventions (NF C 18-510 §3.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 |  | X |  |  |  | Habilité B1V pouvez-vous : |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | 68.1 |  |  |  |  |  | * effectuer des manœuvres de consignation en BT commandées par un chargé de consignation ? | OUI | (NF C 18-510 §3.3.2, §4 3 1 , §8 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68.2 |  |  |  |  |  | * recevoir une "attestation de consignation" et la signer ? | NON | Seuls les chargés de travaux peuvent le faire (510 §4.3.1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 |  | X |  |  |  | Habilité B1, pouvez-vous être désigné surveillant de sécurité électrique en BT ? | OUI | (NF C 18-510 §3.3.6) |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | 70 |  | X |  |  |  | Un dépannage électrique en présence de tension BT peut-il être effectué par un électricien habilité B1V seul ? | NON | Il faut être habilité BR. Par ailleurs il doit pouvoir être secouru en cas de nécessité. |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | 71 |  |  | X |  | X | Lors de travaux, quel est le rôle du chargé de consignation ? |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 72 | X | X | X | X | X | Qui est responsable de la sécurité collective sur le chantier : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 72.1 |  |  |  |  |  | * chacune des personnes ? | NON | Mais toNFs les anomalies doivent être signalées (NF C 18-510 §2.1.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72.2 |  |  |  |  |  | * le chargé de travaux ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72.3 |  |  |  |  |  | * le surveillant de sécurité électrique ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72.4 |  |  |  |  |  | * le chargé d'exploitation ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | X | X | X | X | X | Qui doit vérifier le bon état des matériels et des outillages collectifs ? | Le chargé de travaux ou le chargé d'interventions (NF C 18-510 §2.1.4 et §4.4.2) |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | 74 | X | X | X | X | X | Qui doit vérifier le bon état des équipements de protection individuelle ? |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
|  | 75 | X | X | X | X | X | Sur le chantier, chacun est-il responsable de sa propre sécurité ? | OUI | Code du travail art. L 230-3 et 510-3.3.2. Cependant ces dispositions n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs et du chef d'établissement. |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | 76 | X | X | X | X | X | Qui est responsable du port des protections individuelles ? | Vous | Chaque utilisateur avant emploi. ToNF anomalie doit être signalée au "chargé de travaux" (NF C 18-510 §4.5). |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | 77 |  | X |  |  |  | Avant toute opération sur des installations BT mises hors tension, la vérification d’absence de tension commandée par le chargé de travaux est-elle : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 77.1 |  | X |  |  |  | * obligatoire ? | OUI | (NF C 18-510 §4.1.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77.2 |  |  |  |  |  | * facultative ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 |  | X |  |  | X | Le fonctionnement du Vérificateur d'Absence de Tension doit-il être vérifié: |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | 78.1 |  |  |  |  |  | * avant la VAT ? | OUI | (NF C 18-510 §4.1.4 et annexe V-A7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78.2 |  |  |  |  |  | * après la VAT ? | OUI | L'appareil peut tomber en panne pendant la VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  | X |  |  |  | Une mise à la terre commence par la connexion du dispositif : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 79.1 |  |  |  |  |  | * sur la partie électrique la plus proche ? | NON | (NF C 18-510 annexe V-A9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79.2 |  |  |  |  |  | * sur le circuit de terre ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79.3 |  |  |  |  |  | * indifféremment ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  | X |  |  |  | Sur un câble électrique isolé, les mises à la terre et en court-circuit (M.A.L.T & CC) sont posées ? |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 80.1 |  | X |  |  |  | * De part et d’autres du lieu de la zone de travail ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80.2 |  | X |  |  |  | * Aux points de séparation de l’ouvrage sur lequel l’opération est effectuée ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80.3 |  | X |  |  |  | * Au plus près de la zone de travail ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 |  | X |  |  |  | Peut-on éviter de mettre en place les MALT et CCt : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 81.1 |  |  |  |  |  | * en HTA ? | NON | (NF C 18-510 §4.1.4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81.2 |  |  |  |  |  | * sur un long câble BT, sans tension induite ni ré alimentation ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 |  | X |  |  |  | Qui a la responsabilité du balisage de la zone de travail : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 82.1 |  |  |  |  |  | * le chargé d’exploitation ? | NON | (NF C 18-510 §7..2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82.2 |  |  |  |  |  | * le chargé d’interventions ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82.3 |  |  |  |  |  | * le chargé de consignation ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82.4 |  |  |  |  |  | * le chargé des travaux ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | X | X | X | X |  | Vous n’avez reçu aucun ordre spécifique, vous rencontrez un balisage, vous devez le considérer comme : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 83.1 |  |  |  |  |  | * une limite à ne franchir que sur ordre du chargé des travaux ? | OUI | (NF C 18-510 §4.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83.2 |  |  |  |  |  | * une limite à ne pas franchir seul ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 |  | X | X | X |  | Vous travaillez dans une zone de travail balisée. Un de vos outils tombe à l'extérieur de cette zone entre balisage et parties électriques en service. Que faites-vous : |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84.1 |  |  |  |  |  | * vous franchissez le balisage ? | NON | (NF C 18-510 §4.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84.2 |  |  |  |  |  | * vous coupez le courant et ensuite franchissez le balisage ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84.3 |  |  |  |  |  | * vous en parlez à votre chargé de travaux ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 |  | X |  |  |  | En cas d'orage, dans quel(s) cas faut-il arrêter les travaux sur une installation alimentée par un réseau : |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
|  | 85.1 |  |  |  |  |  | * aérien et raccordé en souterrain ? | OUI | (NF C 18-510 §4 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85.2 |  |  |  |  |  | * souterrain et raccordé en aérien ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85.3 |  |  |  |  |  | * souterrain et raccordé en souterrain ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 |  | X | X | X |  | Quelle précaution indispensable faut-il prendre avant d'ouvrir le secondaire d'un transformateur de courant en service ? | Soit consigner le circuit sur lequel il est monté, soit assurer la mise en court-circuit préalable du secondaire. (NF C 18-510 §9.7) |  |  |  | X |  |  | X | X |  |
|  | 87 |  | X |  | X |  | La permutation de deux fils sur la plaque à bornes d'une pompe est-il une opération d'ordre électrique ? | OUI | (NF C 18-510 §2.4.1.1) |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 88 |  | X |  | X | X | Existe-t-il un moyen sûr d'identifier un câble électrique isolé parmi d'autres câbles non repérés ? | OUI | Dans l'état actuel des techniques c'est le moyen DESTRUCTIF (coupe câble ou pique câble) |  |  |  |  |  | X | X |  |
|  | 89 |  | X |  |  |  | En présence de tension 400 V pouvez-vous débrancher la bobine sous tension d'un contacteur « normal secours » alimenté en fils de 2,5 mm² ? | NON | C'est le rôle du chargé d'interventions (habilitation BR) |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 90 |  | X |  |  |  | Suite à la fusion d'un fusible aM 10 A, que faites-vous : |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
|  | 90.1 |  |  |  |  |  | * le remplacer par un fusible aM de même calibre de votre propre initiative ? | NON | Sur consigne (NF C 18-510 §7.5.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90.2 |  |  |  |  |  | * rechercher la cause sur ordre du chargé d’interventions ? | NON | C’est le domaine du chargé d'interventions (NF C 18 510§7.5.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90.3 |  |  |  |  |  | * le remplacer par un fusible gI de 30 A ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 |  | X | X | X |  | Quelles sont les conditions pour qu’une personne habilité B1 puisse mesurer une intensité à la pince ampéremétrique sur un conducteur BT ? | Il faut que l’opérateur travaille soit sur instruction, soit sous la direction d’un B2 ou d’un BR (NF C 18-510 §8.2.1.1) |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
|  | 92 |  |  |  | X |  | Pour être désigné chargé d’intervention peut-on être : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 92.1 |  |  |  | X |  | * mécanicien ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92.2 |  |  |  | X |  | * électromécanicien ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 |  |  |  | X |  | L’habilitation BR permet-elle d’intervenir en présence de tension sur un ouvrage BT au voisinage HT, nu accessible et sous tension ? |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 94 |  |  | X |  |  | L'habilitation B1V permet-elle de travailler hors tension sur un ouvrage BT dans le voisinage d'un ouvrage HT nu accessible et sous tension ? | NON | (NF C 18-510 §3.2.5 note) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 |  |  | X |  |  | L'habilitation B1V permet-elle de travailler hors tension sur un ouvrage BT dans le voisinage d'un câble HT isolé et sous tension ? | OUI | Si le câble a été reconnu en bon état par le chargé d'exploitation et qu'il n'y a pas de risque de détérioration en en cours de travaux |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 96 |  |  | X |  | X | Quelle est l'habilitation d'un électricien "Chargé de travaux" en BT ? | B2 | (NF C 18-510 §3.3.3) |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 97 |  |  | X |  |  | L'habilitation H2 recouvre-t-elle l'habilitation B2 ? | NON | (NF C 18-510 §3.2.5) |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 98 |  |  | X |  |  | Habilité B2, pouvez-vous recevoir et signer une attestation de consignation 3,3 kV ? | NON | Il faudrait être également habilité H2 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 99 |  |  | X |  |  | Habilité B2, pouvez-vous recevoir et signer une attestation de consignation pour travaux sur un ouvrage en 400 V ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4.3) N.B.: avant de signer il faut être d'accord sur le texte écrit par le chargé de consignation |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 100 |  |  | X |  |  | Habilité B2V, pouvez-vous désigner un surveillant de sécurité électrique en BT habilité B1 ? | OUI | (NF C 18-510 §3.3.6) |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 101 |  |  | X |  |  | Dans quels cas est-il nécessaire de réexaminer l'habilitation en cours d'année ? | Mutation, changement de fonction, restriction médicale; absence prolongée … (NF C 18-510 §3.2.7) |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 102 |  |  |  | X |  | Dans la norme NF C 18-510, quel article développe particulièrement le rôle important du chargé d'interventions ? | NF C 18-510 §7 "Interventions" |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 103 |  |  |  | X |  | L'habilitation BR suffit-elle pour effectuer une intervention ? | NON | Il doit être désigné par son employeur pour l'exécution de ces opérations (NF C 18-510 §3.4) |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 104 |  |  |  | X |  | L'habilitation BR recouvre-t-elle l'habilitation B1 ? | OUI | NF C 18-510 §3.2.5 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 105 |  |  |  | X |  | Avec une habilitation BR pouvez-vous intervenir hors tension sur un ouvrage BT au voisinage d'un ouvrage HT nu, accessible et sous tension ? | NON | NF C 18-510 §3.2.5 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 106 |  |  |  | X | X | Quelle est l'habilitation d'un électricien "Chargé d'interventions" ? | BR | NF C 18-510 §3.3 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 107 |  |  |  | X |  | Un habilité BR peut-il avoir des électriciens sous ses ordres ? | OUI | NF C 18-510 §3.3.3 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 108 |  |  |  | X |  | Un chargé d'interventions peut-il désigner un surveillant de sécurité électrique ? | OUI | NF C 18-510 §3.3.3 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 109 |  |  |  |  | X | Dans la norme NF C 18-510, quel article développe particulièrement le rôle important du chargé de consignation ? | NF C 18-510 §4 "travaux hors tension" |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 110 |  |  | X |  |  | L’habilitation B2V permet-elle de travailler hors tension sur un ouvrage BT dans le voisinage d'un ouvrage HT nu et sous tension ? | NON | NF C 18-510 §3.2.5 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | X | En tant qu'habilité BC uniquement, peut-on vous demander de remplacer le chargé de travaux ? | NON | Car il faut être habilité B2, ce qui est possible en même temps |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 112 |  |  |  |  | X | Habilité BC, pour une consignation pouvez-vous demander à une autre personne de réaliser les manœuvres que vous avez prévues ? | OUI | NF C 18-510 §3.2.4.2 à condition d'être habilité |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 113 |  |  |  |  | X | Habilité BC, pouvez-vous remettre à un chef de chantier maçon habilité B0V : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 113.1 |  |  |  |  |  | * une attestation de consignation pour travaux ? | NON | il n'est pas électricien |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113.2 |  |  |  |  |  | * une autorisation de travail ? | OUI | NF C 18-510 §2.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 |  |  |  |  | X | Habilité BC, pouvez-vous consigner un ouvrage électrique : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 114.1 |  |  |  |  |  | * de votre propre initiative ? | NON | NF C 18-510 §3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114.2 |  |  |  |  |  | * après accord du chargé d'exploitation ? | OUI | NF C 18-510 §4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 |  |  |  |  | X | Habilité BC, pouvez-vous consigner une partie d'ouvrage électrique BT : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 115.1 |  |  |  |  |  | * pour le compte d'un chargé d'interventions ? | OUI | NF C 18-510 §2.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 115.2 |  |  |  |  |  | * en vous repérant sur les schémas ? | OUI | NF C 18-510 §7.2.1c mais ce n’est pas suffisant |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 |  |  |  |  | X | Habilité BC, pouvez-vous consigner un ouvrage 5,5 kV ? | NON | l'habilitation HC est nécessaire |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Travaux hors tension | 117 | X |  |  |  |  | Un ouvrier maçon laisse tomber un outil dans une zone balisée, du coté des ouvrages sous tension. Que doit-il faire : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 117.1 |  |  |  |  |  | * franchir le balisage ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117.2 |  |  |  |  |  | * couper le courant et ensuite franchir le balisage ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117.3 |  |  |  |  |  | * demander des instructions au chargé de travaux ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 118 | X |  |  |  |  | En creusant une tranchée vous découvrez une canalisation électrique isolée non signalé, que faites-vous : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 118.1 |  |  |  |  |  | * vous dégagez bien la canalisation électrique isolée afin de permettre son repérage ? | NON | car je ne suis pas apte à juger du bon état de l'isolement |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 118.2 |  |  |  |  |  | * vous arrêtez les travaux et vous informez le chargé des travaux ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 118.3 |  |  |  |  |  | * vous poursuivez les travaux ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 | X |  |  |  |  | Vous avez reçu l'ordre d’exécuter des travaux à proximité d’une canalisation électrique souterraine, l’approche de la canalisation est-elle possible : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 119.1 |  |  |  |  |  | * avec un engin mécanique ? | OUI | NF C 18-510 §6.6.1 prendre les précautions nécessaires pour éviter d’endommager la canalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119.2 |  |  |  |  |  | * avec des outils à main ? | OUI | NF C 18-510 §6.6.1 sans heurter la canalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | X |  |  |  |  | Dans une tranchée, quand vous travaillez à l'aide d'une barre à mine, y a t il un risque électrique ? | OUI | Celui de traverser une canalisation électrique non signalée | X |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 121 | X |  |  |  |  | Étant habilité B0V pouvez-vous changer un fusible BT sous tension qui présente : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 121.1 |  |  |  |  |  | * un risque de contact direct avec une partie électrique ? | NON | Il faut être habilité B1 (sur consigne) ou être habilité BR (NF C 18-510 §7.5.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121.2 |  |  |  |  |  | * un risque de projection sans risque de contact direct ? | NON | Il faut être habilité B1 (sur consigne) ou être habilité BR (NF C 18-510 §7.5.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121.3 |  |  |  |  |  | * aucun de ces risques ? | OUI | NF C 18-510 §7.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 |  |  | X |  |  | Pour des opérations d'ordre électrique, un chargé de travaux doit-il toujours être désigné ? | OUI | (NF C 18-510 §3.4) |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 123 |  |  | X |  |  | Pour des travaux électriques, la même personne peut-elle être "chargé de consignation" et « chargé de travaux » ? |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 123.1 |  |  |  |  |  | * si OUI, quelle doit être son habilitation minimale ? | OUI | B2 et BC (NF C 18-510 §2.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 |  |  | X |  |  | Que doit faire le chargé de travaux qui reçoit l'attestation de 1ère étape de consignation : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 124.1 |  |  |  |  |  | * la lire attentivement, demander éventuellement des éclaircissements et/ou des modifications ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124.2 |  |  |  |  |  | * puis la dater, la signer, la compléter, en remettre le double au rédacteur ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124.3 |  |  |  |  |  | * se contenter de la signer "pour accord", en remettant le double au rédacteur ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  | X |  |  | Après avoir reçu l'attestation de 1ère étape de consignation d'un ouvrage BT, quelles sont les opérations que le chargé de travaux doit exécuter avant le début des travaux ? |  | (NF C 18-510 §2.6.4 et §4.4): Identifier l'ouvrage, Vérifier de l'absence de tension, éventuellement mise à la terre et en court-circuit, et effectuer la délimitation de la zone de travail. |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 126 |  |  | X |  |  | Après avoir reçu l'attestation de consignation pour travaux d'un ouvrage BT, quelles sont les opérations que le chargé de travaux doit exécuter avant le début des travaux ? |  | (NF C 18-510 §4.4), Prendre connaissance des limites des installations consignées (éventuellement auprès du "chargé de consignation ») puis effectuer la délimitation de la zone de travail |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 127 |  |  | X |  |  | Si vous êtes désigné "Chargé de travaux" par votre hiérarchie, à la demande de l'exploitant sur le terrain, pouvez-vous effectuer une "consignation pour travaux" ? | NON | Je ne peux prendre cette responsabilité qui est celle du chargé de consignation. |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 128 |  |  | X |  |  | Le personnel non électricien habilité peut-il effectuer : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 128.1 |  |  |  |  |  | * des travaux d'ordre électrique sous votre autorité ? | NON | (NF C 18-510 §3.2.4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128.2 |  |  |  |  |  | * des travaux non électrique sous surveillance et des manœuvres permises ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 |  |  | X |  |  | En tant que chargé de travaux, devez-vous vous assurer du port des protections individuelles par votre personnel ? | OUI | Code du travail art. L 230-3 et 510-3.3.2. Cependant ces dispositions n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs et du chef d'établissement. |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 130 |  | X | X | X |  | Le fonctionnement du vérificateur d’Absence de Tension doit-il être vérifié : |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |
|  | 130.1 |  |  |  |  |  | * Avant la VAT ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130.2 |  |  |  |  |  | * Après la VAT ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 131 |  |  |  | X |  | Une mise à la terre commence par la connexion du dispositif : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 131.1 |  |  |  |  |  | * sur les circuits actifs ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 131.2 |  |  |  |  |  | * sur le circuit de terre ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 131.3 |  |  |  |  |  | *indifféremment ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 132 | X | X |  |  |  | Le balisage d’une zone de travail doit-il être considéré comme : |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | 132.1 | X |  |  |  |  | * Une indication ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 132.2 | X |  |  |  |  | * Une limite à ne pas franchir ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 | X |  |  |  |  | Vous avez reçu l’ordre de travailler dans une tranchée à proximité d’un câble en bon état apparent, pouvez-vous : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 133.1 | X |  |  |  |  | * Déplacer le câble ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133.2 | X |  |  |  |  | * Pouvez-vous travailler avec des outils à main tout près du câble ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 134 |  |  | X |  |  | Dans le cas de travaux hors tension pouvez-vous, en tant que chargé de travaux, recevoir une attestation : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 134.1 |  |  |  |  |  | * de 1ère étape de consignation ? | OUI | (NF C 18-510 §4.3.1..2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 134.2 |  |  |  |  |  | * de consignation pour travaux ? | OUI | (NF C 18-510 §4.3.1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 |  | X | X | X | X | En BT, est-il obligatoire de vérifier l'absence de tension au lieu de travail ? | OUI | (NF C 18-510 §4.1.4) |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 136 |  | X | X | X | X | La mise à la terre et en court-circuit est-elle toujours obligatoire en BT ? | NON | Dans les seuls cas prévus (NF C 18-510 §4.1.4.4) |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 137 |  |  | X | X |  | Quelle précaution faut-il prendre avant d'ouvrir un circuit principal de mise à la terre des masses ? | Le shunter provisoirement et soigneusement pendant la durée des opérations. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 138 |  |  | X |  |  | Vous êtes chargé de travaux, à la fin des travaux devez-vous : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 138.1 |  |  |  |  |  | * vous assurez de la bonne exécution du travail ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138.2 |  |  |  |  |  | * faire enlever tous les outils ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138.3 |  |  |  |  |  | * rassembler le personnel et interdire l'accès à la zone de travail ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138.4 |  |  |  |  |  | * enlever les balisages de la zone de travail ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138.5 |  |  |  |  |  | * déposer les MALT et CCt mises en place par vos soins ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138.6 |  |  |  |  |  | * déposer les MALT et CCt mises en place par le chargé de consignation ? | NON | (NF C 18-510 §4.4.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138.7 |  |  |  |  |  | * remettre au chargé de consignation l'avis de fin de travail ? | OUI | (NF C 18-510 §4.4.5) après l'avoir rempli daté et signé |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138.8 |  |  |  |  |  | * informer le chargé d'exploitation ? | NON | le chargé de consignation le fera |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 139 |  | X |  |  |  | Le croisement de deux fils sur la plaque à bornes d’un moteur est-il une opération d’ordre électrique ? |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 140 |  | X | X | X |  | Pour mesurer une intensité à la pince ampéremètrique sur un conducteur BT l’habilitation B1 suffit-elle ? |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
|  | 141 | X | X | X | X |  | Décrivez la procédure complète de vérification d'absence de tension : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| exécution d'intervention | 142 |  |  |  | X |  | Habilité BR, pouvez-vous consigner une partie d'installation pour votre propre compte ? | OUI | NF C 18-510 §7.2.1 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 143 |  |  |  | X |  | Habilité BR, pouvez-vous consigner une partie d'installation pour un tiers sous vos ordres? | OUI |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 144 |  |  |  | X |  | Habilité BR, pouvez-vous recevoir l'attestation de consignation concernant le remplacement d'un disjoncteur correspondant à un domaine de tension BT ? | OUI |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | 145 |  |  |  | X | X | La condamnation en position d'ouverture des organes de manœuvre est-elle : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 145.1 |  |  |  |  |  | * obligatoire en BTB ? | OUI | NF C 18-510 §4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 145.2 |  |  |  |  |  | * non systématiquement obligatoire en BT ? | OUI | NF C 18-510 §4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 146 |  | X | X | X |  | En cas d'orage, faut-il arrêter les travaux dans un poste d'usine ? |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 146.1 |  |  |  |  |  | * si OUI, pourquoi ? | OUI | Si le réseau sur lequel on travaille est à l'extérieur en AÉRIEN ou raccordé à un réseau aérien. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 146.2 |  |  |  |  |  | * si NON, pourquoi ? | NON | Si le réseau sur lequel on travaille est à l'extérieur complètement SONFRRAIN ou raccordé à un réseau complètement soNFrrain ((NF C 18-510 §4.1.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 147 |  |  |  | X |  | Quel est l’équipement minimal d’un chargé d’intervention ? |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | 147.1 |  |  |  | X |  | * en protection individuelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 147.2 |  |  |  | X |  | * en outillage individuel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148 |  |  |  | X |  | Habilité BR, pouvez-vous citer dans l’ordre, les 4 opérations obligatoires à effectuer pour réaliser une consignation, |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 148.1 |  |  |  | X |  | * 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148.2 |  |  |  | X |  | * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148.3 |  |  |  | X |  | * 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148.4 |  |  |  | X |  | * 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 149 |  | X | X | X |  | Qui fait baliser la zone de travail dans tous les plans nécessaires ? |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | 149.1 |  |  |  | X |  | * le chargé d’exploitation ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 149.2 |  |  |  | X |  | * le chargé d’intervention ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 |  | X | X | X |  | La zone de travail est-elle délimitée par : |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | 150.1 |  |  |  |  |  | * le chargé de consignation ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150.2 |  |  |  |  |  | * le chargé de travaux ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| intervention domaine BT | 151 |  |  |  | X |  | Un chargé d'interventions désigné peut-il travailler seul ? | OUI |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 151.1 |  |  |  |  |  | * si OUI, dans quelle limite ? | Mais il doit pouvoir être secouru (Code du travail, art. R 237-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152 |  |  |  | X |  | Un chargé d'interventions peut-il effectuer en présence de tension : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 152.1 |  |  |  |  |  | * des dépannages sur installations HT ? | NON | limité à la BT (NF C 18-510 §7.3.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152.2 |  |  |  | X |  | * des déconnexions et connexions sur un circuit de 400 volts ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152.3 |  |  |  | X |  | * des déconnexions et connexions sur un circuit à 690 volts ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152.4 |  |  |  | X |  | * des remplacements de fusibles BT ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152.5 |  |  |  |  |  | * des déconnexions et connexions sur un circuit à 1 000 V en 4 mm² ? | NON | NF C 18-510 §7.3.2b |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152.6 |  |  |  |  |  | * des déconnexions et connexions sur un circuit à 400 V en 25 mm² ? | NON | NF C 18-510 §7.3.2b |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 153 |  |  |  | X |  | Sur un « normal secours », pouvez-vous débrancher un câble de 25 mm² de circuit de puissance sans consignation préalable ? | NON | NF C 18-510 §7.3.2b |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 154 |  |  |  | X |  | Habilité BR, pour localiser la panne pouvez-vous brancher un shunt entre deux bornes d'une même phase d'un circuit 690 V ? | NON | NF C 18-510 §7.3.2 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | 155 |  |  |  | X |  | Habilité BR, pouvez-vous, dans une armoire BT, remplacer un relais défectueux en le maintenant sous tension ? | NON |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 156 |  |  |  | X |  | Quelles sont les trois étapes d’une intervention de dépannage ? |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 156.1 |  |  |  | X |  | * étape n° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 156.2 |  |  |  | X |  | * étape n° 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 156.3 |  |  |  | X |  | * étape n° 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 157 |  |  |  | X |  | Avant d’intervenir, avec présence de tension, sur un circuit électrique deux vérifications au moins doivent être effectuées : lesquelles ? |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 157.1 |  |  |  | X |  | * 1ère vérification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 157.2 |  |  |  | X |  | * 2ème vérification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| activités BC | 158 |  |  |  |  | X | Pour des opérations électriques, une même personne peut-elle être "chargé de consignation" et "chargé de travaux" ? | OUI | NF C 18-510 §4.3 si son titre d’habilitation le mentionne |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 159 |  |  |  |  | X | Vous êtes habilité "chargé de consignation". Qui doit vous désigner pour effectuer une consignation et pourquoi : |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | 159.1 |  |  |  |  |  | * le chargé d'exploitation de l'installation où vous allez opérer ? | OUI | Mais dans le cas de travaux par une entreprise extérieure en accord avec votre employeur |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 159.2 |  |  |  |  |  | * le chef de l'établissement où vous allez opérer ? | OUI | En accord avec le chargé d'exploitation quand il existe. Mais dans le cas de travaux par une entreprise extérieure en accord avec votre employeur |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  |  | X | Plusieurs équipes travaillent sur l'installation : |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | 160.1 |  |  |  |  |  | 1. Est-il recommandé de désigner plusieurs chargés de consignation ? | NON | NF C 18-510 §2.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160.2 |  |  |  |  |  | 2. Qui assure la coordination : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160.3 |  |  |  |  |  | * un chargé de consignation ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160.4 |  |  |  |  |  | * un chargé de travaux ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160.5 |  |  |  |  |  | * le chargé d'exploitation ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 161 |  |  |  |  | X | Deux méthodes existent pour réaliser une consignation. Lesquelles ? | 1) la consignation pour travaux |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 162 |  |  |  |  | X | Lors d’une "consignation en deux étapes", citez les opérations effectuées par : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 162.1 |  |  |  |  |  | * le chargé de consignation : | 1) séparation, de l'installation, de toute source de tension |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 162.2 |  |  |  |  |  | * le chargé de travaux : | D'abord il prend connaissance de l'attestation et exprime son accord en la datant et la signant, puis : 1) identifie l'ouvrage (au besoin avec le chargé de consignation) pour reconnaître les limites de la consignation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 163 |  |  |  |  | X | Dans une "consignation pour travaux", citer les opérations à effectuer par : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 163.1 |  |  |  |  |  | * le chargé de consignation, | 1) séparation de l'ouvrage des sources de tension (NF C 18-510 §4.1.1) 2) condamnation en position d'ouverture et signalisation (NF C 18-510 §4.1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 163.2 |  |  |  |  |  | * le chargé de travaux. | Réception de l'attestation de consignation avec prise de connaissance des limites des installations consignées, puis signature de cette attestation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 164 |  |  |  |  | X | Devez-vous posséder des imprimés d'attestation de consignation ? | OUI | Afin de pouvoir délivrer une attestation à un chargé de travaux ou d'interventions |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | 165 |  |  |  |  | X | Par quels moyens peut-on transmettre une attestation de consignation : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 165.1 |  |  |  |  |  | * de la main à la main ? | OUI | NF C 18-510 §2.6.3 et §2.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 165.2 |  |  |  |  |  | * par téléphone, sans message particulier ? | NON | NF C 18-510 §2.6.3 et §2.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 165.3 |  |  |  |  |  | * par message collationné ? | OUI | NF C 18-510 §2.6.3 et §2.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 165.4 |  |  |  |  |  | * par télécopie aller-retour avec échange de n° ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 166 |  |  |  |  | X | Que doit faire le chargé de travaux qui reçoit l'attestation de consignation : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 166.1 |  |  |  |  |  | * la lire attentivement, demander éventuellement des éclaircissements notamment sur les limites et/ou des modifications ? | OUI | NF C 18-510 §4.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 166.2 |  |  |  |  |  | * la dater, la signer, la compléter, en remettre le double au rédacteur ? | OUI | Après l'avoir lu attentivement et avoir demandé les éclaircissements éventuels nécessaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 166.3 |  |  |  |  |  | * se contenter de la signer "pour accord", en remettant le double au rédacteur ? | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 167 |  |  |  |  | X | La condamnation d'un appareil exige-t-elle une signalisation ? | OUI | dans tous les cas (NF C 18-510 §4.1.2) |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 168 |  |  |  |  | X | Où doit-on effectuer la VAT, la mise à la terre et en court-circuit sur une installation BT: |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 168.1 |  |  |  |  |  | * aussi près que possible du lieu de travail ? | OUI | NF C 18-510 §4.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 168.2 |  |  |  |  |  | * sur tous les conducteurs actifs y compris le neutre ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 169 |  |  |  |  | X | Sur un câble isolé, les mises à la terre et en court-circuit (MALT et CCt) sont posées : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 169.1 |  |  |  |  |  | * de part et d'autres du lieu de la zone de travail ? | NON | Car c'est techniquement impossible au lieu de travail (NF C 18-510 §4.1.4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 169.2 |  |  |  |  |  | * aux points de séparation de l'ouvrage sur lequel l'opération est effectuée ? | OUI | NF C 18-510 §4.1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 169.3 |  |  |  |  |  | * au plus près de la zone de travail ? | OUI | NF C 18-510 §4.1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170 |  |  |  |  | X | Faut-il impérativement mettre en place les MALT et CCt : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 170.1 |  |  |  |  |  | * sur un long câble BT ? | OUI | NF C 18-510 §4.1.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170.2 |  |  |  |  |  | * sur une installation avec risque de ré alimentation BT ? | OUI | NF C 18-510 §4.1.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170.3 |  |  |  |  |  | * sur une installation avec risque de tension induite ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 171 |  |  |  |  | X | À la fin des opérations, le chargé de consignation : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 171.1 |  |  |  |  |  | * remet en service dès qu'il juge les opérations terminées ? | NON | NF C 18-510 §4.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 171.2 |  |  |  |  |  | * remet en service quand le chargé de travaux lui dit avoir terminé ? | NON | NF C 18-510 §4.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 171.3 |  |  |  |  |  | * attend de recevoir l'avis de fin d'opération daté et signé ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 171.4 |  |  |  |  |  | * avertir le chargé d'exploitation pour remise en service ? | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 172 |  |  |  |  | X | Énumérez les quatre étapes nécessaires à la consignation d'une installation : |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 173 |  |  |  |  | X | Qui établit l'attestation de consignation pour travaux ? |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 174 |  | X |  |  | X | La zone de travail est-elle délimitée par le chargé de consignation ? |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 12 | 22 | 7 | 86 | 66 | 6 |  |

# Text boxes

Phénomène dangereux

PERSONNE

SITUATION DE TRAVAIL

SITUATION DANGEREUSE

Énergie Électrique

PERSONNE

SITUATION DE TRAVAIL

SITUATION DANGEREUSE

Énergie Électrique

PERSONNE

SITUATION DE TRAVAIL

SITUATION DANGEREUSE

DOMMAGE

ÉVÉNEMENT DANGEREUX

ÉLECTRISATION,

BRÛLURE,

ÉLECTROCUTION,

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

PERSONNE

Situation de travail

VOISINAGE

Contact avec une pièce nue sous tension

ÉLECTRISATION,

BRULURE,

ÉLECTROCUTION,

…

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

PERSONNE

Situation de travail

VOISINAGE

Contact avec une piÈce nue sous tension

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

PERSONNE

Situation de travail

MOYEN DE MISE HORS DE PORTÉE

ÉLECTRISATION,

BRULURE,

ÉLECTROCUTION,

…

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

PERSONNE

Situation de travail

VOISINAGE

Contact avec une pièce nue sous tension

EPIC/ EPI

CHARGÉ D’EXPLOITATION

CHARGÉ DE CONSIGNATION BC

CHARGÉ DE TRAVAUX B2V

EXÉCUTANT

ÉLECTRICIEN B1V

EXÉCUTANT NON

ÉLECTRICIEN B0

SURVEILLANT

ÉLECTRICIEN B1V ou B2V

Instructions de sécurité orales

Instruction

écrite ou orale

AT

AC

Consigne en une étape ou 1ére étape de consignation)

Déconsigne

Exécute des opérations d’ordre électrique

Réalise la 2ème étape de la consignation

Assure la direction de travaux confiés à des exécutants

Veille à la sécurité d’exécutants

Exécute des opérations d’ordre non électrique

Exécute des opérations d’ordre électrique

Mesure des grandeurs électriques

Pose des nappes

Instructions de sécurité orales

Instructions de sécurité orales

- Met en service un équipement

- Mesure/règle

- Intervient suite à une panne

- Connecte/déconnecte en présence de tension

- Consigne/déconsigne pour lui même

CHARGÉ D’INTERVENTION BS

CHARGÉ D’INTERVENTION BR

AI

Intervient uniquement sur un circuit terminal pour des opérations élémentaires

CHARGÉ D’OPERATION SPECIFIQUES de mesurage (BE Mesurage)

AI

AI

AI

CHARGÉ D’INTERVENTION BP

Effectue uniquement des mesures

Met en place des modules photovoltaïques

Installe des connecteurs

Raccorde les modules

Installe un écran

Nettoie les surfaces

CHARGE D’EXPLOITATION

ou fonction équivalente