5 janvier 2005

## machines à courant continu :

- L’énergie d’un treuil est fournie par un moteur à courant continu à excitation indépendante dont l’induit et l’inducteur sont alimentés sous une tension U = 230 V.

En charge, le treuil soulevant verticalement une charge à la vitesse de 4 m/s, le moteur tourne à une vitesse de 1200 tr/min et son induit absorbe une puissance électrique de 17,25 kW. La résistance de l’induit est de 0,1 Ω; celle de l’inducteur de 46 Ω; les pertes dites constantes ont pour valeur 1 kW; l’accélération de la pesanteur sera prise égale à g = 10 m/s2; le rendement du treuil est de 0,75.

Calculer:

a. les courants absorbés par l’induit et l’inducteur;

b. la force électromotrice du moteur;

c. la puissance utile du moteur;

d. le couple utile du moteur;

e. le rendement du moteur;

f. le rendement global de l’équipement;

g. la masse soulevée par le treuil.

- Un moteur shunt est alimenté sous une tension constante de 200 V.

Il absorbe un courant I = 22 A. La résistance de l’inducteur est R = 100 Ω, celle de l’induit Ra=0,5Ω. Les pertes constantes sont de 200 W.

. Calculer:

a. les courants d’excitation et d’induit;

b. la force contre-électromotrice;

c. les pertes par effet Joule dans l’inducteur et dans l’induit;

d. la puissance absorbée, la puissance utile et le rendement global.

  - On veut limiter à 30 A l’intensité dans l’induit au démarrage. Quelle doit être la valeur de la résistance du rhéostat de démarrage?

  - On équipe le moteur d’un rhéostat de champ. Indiquer son rôle. Dans quelle position doit se trouver le rhéostat de champ au démarrage? Justifier votre réponse.

- Sur la plaque signalétique d’un moteur à courant continu à excitation séparée, on relève pour le régime normal les indications suivantes:

| INDUCTEUR: U = 220 V | INDUIT : à n = 1400 tr/min Un=220VIn=16A |
| --- | --- |
| Résistance inducteur R = 180 Ω | Résistance interne entre balais : r = 0,8Ω |

On considère qu’en régime normal les pertes constantes sont de 120 W. On néglige la réaction magnétique d’induit.

Calculer:

a. la F.C.E.M. E’ du moteur;

b. la puissance utile Pu;

c. la puissance absorbée Pa;

d. le rendement h;

e. le moment du couple utile Mu.

- Un moteur, à excitation séparée constante, est alimenté sous la tension U = 220 V. La résistance de l’induit est de 0,1 Ω. Ce moteur fonctionne à couple utile constant Cu = 200 Nm. Le courant dans l’induit est alors de 33 A et il tourne à 300 tr/min.

  - Quelles sont :

a. la puissance électrique absorbée par l’induit;

b. la puissance fournie à la charge;

c. les pertes joules dans l’induit du moteur;

d. les pertes constantes du moteur?

  - Quelle est la valeur du couple électromagnétique?

  - Quelle sera la vitesse stabilisée du moteur si la tension d’alimentation de l’induit est de 200 V?

- Un générateur à courant continu de force électromotrice 220 V et de résistance interne 0,2 Ω débite un courant de 50 A lorsqu’il alimente un réseau composé d’une résistance R connectée en parallèle avec un moteur.

Le moteur, de résistance interne 0,2 Ω, absorbe une puissance électrique de 8400 W.

Calculer:

a. La puissance électrique fournie par le générateur au circuit extérieur;

b. la tension commune entre les bornes du générateur, de la résistance R et du moteur;

c. l’intensité du courant dans le moteur;

d. la force contre-électromotrice du moteur;

e. l’intensité du courant dans la résistance R;

f. la valeur de la résistance R.

- Soit une machine à courant continu à excitation indépendante parfaitement compensé. Sa résistance d'induit est : R = 0,3 .

On donne, à 1200 tr/min :

| iexcitation(A) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E(V) | 156 | 258 | 308 | 328 | 338 |

  - La machine étant à vide et le courant d’excitation étant de 1,5 A, on alimente le rotor par une source de tension de 400 V. Quelle est la vitesse du rotor ?

  - Le rotor est entraîné par une charge à la vitesse de 1000 tr/min, le courant d’excitation est de 2 A. La machine débite sur un réseau opposant une f.c.é.m. de 200 V. Quel est le couple résistant opposé par le rotor ?

Corrigé

La machine est à vide, le courant absorbé par le rotor est donc nul.

6.1

6.2 , pour calculer le couple, nous devons calculer la constante  ainsi que le courant Ia.

A 1000 tr.min-1, la f.é.m. E vaut :

Le courant Ia débité par le rotor dans le récepteur de tension idéal de f.c.é.m. 200 V vaut :

Donc le couple vaut Ce =638 N.m

- Un moteur à courant continu à excitation indépendante entraîne un treuil soulevant verticalement une charge de masse M kg suspendue à l’extrémité d’un filin enroulé sur le tambour du treuil, de rayon supposé constant égal à 0,1 m. La vitesse de rotation du tambour est égale au vingtième de la vitesse de rotation du moteur.

L’induit du moteur de résistance intérieure 0,5 Ω est connecté aux bornes d’une source d’énergie fournissant une tension réglable de U = 0 à Un =240 V = tension nominale du moteur.

  - Le courant inducteur est réglé à sa valeur maximum admissible  = 5 A. On constate alors que le treuil hisse la charge M=4800p kg à la vitesse V=11.p60 m/s alors que la puissance absorbée par l’induit est de 9,6 kW et que la tension appliquée à l’induit est égale à la tension nominale.

Calculer:

    - l’intensité du courant absorbé par l’induit du moteur;

    - la force contre-électromotrice du moteur;

    - la puissance utile du treuil;

    - le couple utile du moteur;

    - la vitesse de rotation du moteur.

  - La charge Met le courant d’excitation gardant les valeurs définies au 6.1., on demande:

    - Quelle est l’intensité absorbée par l’induit lorsque, alimenté sous la tension Uc, celui-ci développe un couple moteur permettant de maintenir la charge M décollée et immobile?

    - La valeur de la tension Uc précédente.

    - La valeur de la tension Ud de démarrage que l’on peut appliquer brusquement à l’induit pour décoller la charge M et lui communiquer une vitesse constante sans que la pointe de courant dans l’induit dépasse 60 A.

    - La vitesse stabilisée du moteur à la fin de la première phase du démarrage définie à la question précédente.

    - La valeur de la résistance de démarrage qu’il serait nécessaire de monter en série avec l’induit du moteur pour limiter à 60 A la pointe de courant dans l’induit lorsque la tension fournie par la source n’est plus réglable mais garde la valeur maximum de 240 V.

  - La charge hissée n’étant plus que les 4/5 de celle du 6.1, à quelles valeurs faut-il régler simultanément la tension appliquée à l’induit, sans résistance de démarrage d’une part, et le courant inducteur d’autre part, de telle façon que la vitesse de hissage soit la plus élevée possible sans qu’en régime établi l’intensité du courant dans l’induit excède 40 A? Calculer cette vitesse.

On donne: g = 10 N/kg; p=3,14; hypothèse simplificatrice: rendement du treuil = 1. Négliger toutes les pertes du moteur sauf celle par effet Joule dans l’induit ou dans la résistance de démarrage du 6.2.e. Négliger la réaction d’induit et la saturation des circuits magnétiques.

Corrigé :

7.1.1

0,5 

40 V

E

I

+

+

7.1.2

7.1.3 Nous emploierons la formule P = FxV utilisée pour les systèmes où il y a des translations rectilignes, formule analogue à P = C x  pour des systèmes en rotation.

. Étant donné que le rendement du treuil est de 1, cette puissance utile est la puissance en sortie du moteur et celle à la sortie du treuil.

7.1.4

Afin de déterminer la vitesse de rotation du moteur, déterminons d'abord la vitesse de rotation du tambour du treuil. Lorsque la charge monte de V mètre en 1 seconde, le tambour du treuil tourne d'un nombre de tour égal à V divisé par la circonférence du tambour : .

Le moteur tourne 20 fois plus vite (le treuil est un réducteur de vitesse qui permet d'augmenter le couple, c'est l'analogue d'un transformateur abaisseur de tension avec la tension grandeur analogue de la vitesse et l'intensité grandeur analogue du couple).

Donc, le moteur tourne à 18,33 tr/s = 1100  tr/min.

7.2

7.2.1 Afin de maintenir la même charge qu'au 6.1. immobile et décollée, il faut que le moteur fournisse le même couple moteur (la masse est la même, la gravité n'a pas changé, le rayon du tambour du treuil non plus). Le moteur appelle donc la même intensité de 40 A.

On peut néanmoins effectuer le calcul du couple à l'aide de la formule :

La question 6.1. nous permet de déterminer k :

Ainsi :

7.2.2 Le moteur ne tournant pas, E = 0 V.

Donc, .

7.2.3 On limite l'intensité de démarrage à 60 A. Il faut donc que la f.é.m U devienne égale à .

7.2.4 Le couple moteur va augmenter, devenir supérieur au couple résistant. Ainsi, d'après la relation fondamentale de la dynamique pour les systèmes en rotation :

L'accélération angulaire passe de 0 à une valeur positive, le moteur se met à tourner. Ce faisant, la f.é.m. E croît ce qui entraîne une diminution de l'intensité dans l'induit.

Lorsque l'intensité a baissé de 60 à 40 A, le moteur est à nouveau à vitesse constante. Cette nouvelle vitesse dépend de la f.é.m. U appliquée aux bornes de l'induit. On a :

7.2.5

La puissance dissipée par effet Joule au moment du démarrage dans ce rhéostat est de ! Le rhéostat doit être d'une taille appréciable.

7.3

Afin d'obtenir une vitesse maximum, il faut que la tension d'alimentation de l'induit soit maximum (). On choisira donc U = 240 V.

La masse étant réduite de 4/5, le couple que doit fournir le moteur en régime permanent (vitesse constante) est lui aussi réduit de 4/5.

Or . Si on conservait le flux à sa valeur maximale, le courant absorbé par l’induit serait réduit de 4/5, soit 32 A (). On dispose donc d’une marge de 40 – 32 = 8 A pour diminuer le flux (si on diminue le flux, le rotor absorbe une intensité plus élevée afin de produire le couple nécessaire).

Donc, si on désire imposer Iinduit max = 40 A, il faut que  soit réduit de 4/5 afin que le couple soit lui-même réduit de 4/5.

On supposera que l'inducteur fonctionne dans la zone linéaire (le flux est proportionnel au courant inducteur). Donc : . Pour réduire le flux de 4/5 par rapport au flux créé précédemment (question 6.1. et 6.2. ) où le flux était créé par un courant inducteur de 5 A, il faut un nouveau courant inducteur de .

La nouvelle constante k' de la machine devient donc .

La nouvelle vitesse de rotation est donc :

- On considère un moteur à courant continu, son excitation possède une valeur telle qu’à 350 tr/min la force électromotrice est égale à 250V. La résistance totale de l’induit est 0,005 Ω et le courant maximum admissible est 2000 A.

On met brusquement ce moteur sous tension à l’aide d’un réseau dont la tension est 250 V.

Le démarrage se produit sans couple résistant sur l’arbre et l’on néglige les frottements. Le moment d’inertie est J = 230 kg.m2.

  - Quel rhéostat de démarrage faut-il prévoir pour que le courant ne dépasse pas la valeur admissible ?

  - Ce rhéostat étant en place, quelle est la loi de variation en fonction du temps de la vitesse de rotation N? Au bout de combien de temps le moteur aura-t-il atteint à 5% près sa vitesse à vide?

  - Au bout de combien de temps le courant est-il réduit à 1000 A?

Corrigé :

8.1

Il est a noter que les pertes par effet Joule dans ce rhéostat lors du démarrage sont de !!!

8.2

(avec R = Ra + Rh) (c'est la caractéristique mécanique d'une machine à courant continu à excitation séparée ou dérivée).

La relation fondamentale de la dynamique pour des systèmes en rotation donne :

, ici, comme on néglige les frottements, cela se résume à :

d'où :

Soit en passant en transformée de Laplace :

soit :

avec .

On reconnaît un système du premier ordre, le temps de réponse à 5% est 3 = 12,6 s.

Il faudra donc au moteur 12,6 s pour passer de 0 à 350 – 0,05 x 350 = 332,5 tr/min.

La loi de variation de N ou de  est :

ou

8.3 Les frottements étant négligés, le courant absorbé à vide par la machine en régime permanent ( constante) est voisin de 0 A. Le système étant du premier ordre, on peut écrire pour la loi de variation de l'intensité absorbée par l'induit en fonction du temps :  avec . On cherche donc le temps au bout duquel :

- Un moteur à excitation indépendante actionne un monte-charge. Il soulève une masse de deux tonnes à la vitesse d’un mètre par seconde. Le moteur est alimenté sous 1500 V, sa résistance d’induit est de 1,6 Ω. Le rendement de l’ensemble du système est de 70 %.

  - Calculer la puissance absorbée par le moteur et le courant appelé lors de la montée.

  - Dans la phase de descente on veut limiter la vitesse à 1 m/s. Calculer le courant débité par la machine et la résistance X dans laquelle elle doit débiter.

  - Quelle serait la vitesse de descente si on limitait le courant débité à 20 A ? Quelle valeur de X faudrait-il utiliser ?

On considérera que le moteur est parfaitement compensé et que le courant d’excitation est constant. On prendra g = 9,8 ms−2.

Solution :

9.1 Puissance utile fournie par le moteur : P = Mgv

Pu=2⋅103´9,8´1=19600W.

Puissance absorbée par le moteur P=Pu0,7=28000W

P = UI⇒I=PU=280001500=18,7A.

9.2 La charge fournit une puissance Pu=2⋅103´9,8´1=19600W.

La puissance électrique fournie par la machine est 0,7 Pu (on considère que le rendement est identique à la montée et à la descente).

Pe=19600´0,7=13720W.

Cette puissance est dissipée dans la résistance X, Pe=XI2=UI,

U = E-RI (fonctionnement en génératrice),

E = k’NF

La f.é.m. est proportionnelle à la vitesse car F est constant. E = kN. Le moteur tourne à la même vitesse qu’au 1.

Cette équation du second degré admet deux racines : I1=909A, I2=9,43A.

La solution I1est à rejeter (dès que I2 = 9,43 A, le système est stable et le courant ne peut atteindre cette valeur excessive).

La f.é.m. E débite dans X et R en série : X+R=14709,43=155,9Ω⇒X=154,3Ω.

9.3 La f.é.m. est proportionnelle à N, donc à la vitesse de descente (le rapport d’engrenage est inchangé).

E = Kv, pour v = 1 m/s, E = 1470 V.

U = E-RI,

P=UI=0,7Mgv=EI−RI2⇒1470Iv−RI2=0,7Mgv⇒v1470I−0,7Mg=RI2⇒v=0,041msX+R=EI=6020=3Ω, X=1,4ΩLa vitesse est considérablement diminuée dans ce cas.

- étude du ralentissement et de la mise en vitesse d’une mcc

Les caractéristiques d’une MCC à excitation séparée accouplée à une charge mécanique sont les suivantes :

Flux constant k = 0.764 Vs ; résistance d’induit R = 0.5 ; couple de pertes collectives Tp = 1 mN (constant quelque soit la vitesse θ) ; la charge mécanique accouplée oppose un couple résistant Tr de 10 mN à 157.08 rad/s ; le moment d’inertie du groupe J = 0.05 kg.m2.

  - Ralentissement :

à t = 0 l’ensemble tourne à θ = 157.08 radian par seconde

    - À t = 0 on ouvre K, Tr = 10 mN constant quelque soit la vitesse, déterminer

θ= f(t) et ta temps d’arrêt.

    - à t = 0 on ouvre K, Tr = a avec a = 0.06366 déterminer θ= f(t) et le temps d’arrêt.

    - à t = 0 on bascule K de 1 vers 2, Tr = 10 mN constant quelque soit la vitesse,

Rh = 9.5 , déterminer θ = f(t) et le temps d’arrêt.

U

K

E,R

I

2

1

RRh

    - à t = 0 on bascule K de 1 vers 3, Tr = 10 mN constant quelque soit la vitesse,

Ir = 12 A (maintenu constant à l’aide d’un asservissement de courant), déterminer θ = f(t) et le temps d’arrêt.

U

E,R

I

2

1

3

Rh

Ir

  - Démarrage :

à t = 0 l’ensemble est à l’arrêt, Tr = 10 mN constant quelque soit la vitesse, la vitesse finale est θf = 157.08 rad/s, démontrer que la tension d’alimentation est U=127.2 V

    - on bascule K de 0 vers 1 déterminer θ = f(t) et le temps nécessaire pour atteindre la vitesse finale θf.

    - déterminer dans ce cas I = f(t). Qu’en pensez vous ?

    - La machine étant arrêtée, on bascule K de 0 vers 2, Ir étant une source asservie en courant, pour quelle valeur minimale de Ir le groupe peut -il démarrer ?

    - Ir = 20 A, déterminer θ = f(t) et le temps nécessaire pour atteindre la vitesse finale θf.

I

U

K

E,R

0

1

2

Ir